## Лист1
Контрольные измерения значений
передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения
15 июня 2016 года.
|  | 4-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00 |  |  | положе
Наименование | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | ние | Основной потребитель
ПС | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | РПН, ПБВ | подключенный к ВЛ 6(10) кВ
присоединение | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | 110/35
ПС Приборная 110/10/6 кВ
Шины 110кВ
1Т
2Т
шины 10 кВ
1Т | 1525.47 | 529.22 | 10.2 | 20 | 1525.69 | 529.31 | 10.3 | 20 | 1526.3 | 529.58 | 10.3 | 20
ф.12 | 967.838 | 831.85 |  | 2 | 967.957 | 831.916 |  | 15 | 968.5 | 832.274 |  | 5 |  | ООО "Механик"
ф.14 | 3637.47 | 609.83 |  | 15 | 3638 | 609.89 |  | 30 | 3639.31 | 610.11 |  | 40 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.16 | 6200.76 | 2770.28 |  | 40 | 6201.69 | 2770.8 |  | 70 | 6204.06 | 2772.01 |  | 65 |  | Сев.РЭС
2Т | 1165.02 | 480.9 | 10.2 | 20 | 1165.14 | 480.95 | 10.3 | 30 | 1165.43 | 481.08 | 10.4 | 20
ф.1 | 2107.039 | 1416.982 |  | 0 | 2107.039 | 1416.982 |  | 0 | 2107.039 | 1416.982 |  | 0 |  | ООО "Механик"
ф.6 | 3446.32 | 1519.57 |  | 20 | 3446.72 | 1519.83 |  | 20 | 3447.65 | 1520.4 |  | 30 |  | филиал" МРСК Центра"-"Орелэнерго"
ф.8 | 1933.24 | 507.05 |  | 5 | 1933.55 | 507.08 |  | 10 | 1934.38 | 507.22 |  | 15 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
Ширны 6 кВ
1Т | 2438.55 | 1005.7 | 6.03 | 40 | 2439.14 | 1005.97 | 6.1 | 320 | 2440.88 | 1006.76 | 6.15 | 280
ф.1б | 4757.01 | 1813.97 |  | 50 | 4757.83 | 1814.34 |  | 80 | 4759.96 | 1815.22 |  | 90 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.1а | 2427.851 | 1955.746 |  | 3 | 2427.908 | 1855.79 |  | 3 | 2428.155 | 1855.932 |  | 3 |  | ЗАО "ОРЛЭКС"
ф.2а-рез.
ф.3а | 91.82 | 33.28 |  | 5 | 92.39 | 33.44 |  | 90 | 94.09 | 34 |  | 60 |  | Академия ФСО России
ф.4а | 8323.527 | 3521.933 |  | 40 | 8324.152 | 3522.223 |  | 150 | 8326.032 | 3523.207 |  | 120 |  | ОАО "Протон"
ф.5а | 47.453 | 2.088 |  | 0 | 47.453 | 2.088 |  | 0 | 47.453 | 2.088 |  | 0 |  | МУП ТТП
2Т | 7346.75 | 3083.58 | 6.05 | 280 | 7347.8 | 3084.06 | 6.1 | 600 | 7350.65 | 3085.26 | 6.15 | 550
ф.1 | 3744.83 | 1583.9 |  | 30 | 3745.56 | 1584.28 |  | 80 | 3746.98 | 1584.98 |  | 95 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.2 | 2441.09 | 935.81 |  | 10 | 2441.48 | 935.99 |  | 80 | 2442.7 | 936.42 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.3 | 4408.14 | 1765.97 |  | 80 | 4409.01 | 1766.34 |  | 130 | 4411.18 | 1767.09 |  | 140 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.4 | 3062.45 | 1392.76 |  | 20 | 3063.06 | 1393.05 |  | 70 | 3064.41 | 1393.66 |  | 80 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.9-рез.
ф.10 | 255.246 | 59.155 |  | 0 | 255.246 | 59.155 |  | 0 | 255.246 | 59.155 |  | 0 |  | ООО "Механик"
ф.11 | 7255.305 | 3370.855 |  | 10 | 7255.756 | 3371.046 |  | 120 | 7257.205 | 3371.781 |  | 50 |  | ОАО "Протон"
ф.12 | 1993.06 | 657.027 |  | 2 | 1993.156 | 657.065 |  | 2 | 1993.439 | 657.142 |  | 2 |  | МУП ТТП
ф.15 | 1831.44 | 738.93 |  | 10 | 1831.75 | 739.07 |  | 40 | 1832.53 | 739.4 |  | 30 |  | ОАО "Орелоблэнерго"