## Лист1
Контрольные измерения значений
передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения
|  |  |  | 21 | 15 июня 2017 года.
|  | 4-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00 |  |  | положе
Наименование | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | ние | Основной потребитель
ПС | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | РПН, ПБВ | подключенный к ВЛ 6(10) кВ
присоединение | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | 110/35
ПС Приборная 110/10/6 кВ
Шины 110кВ
1Т
2Т
шины 10 кВ
1Т | 2013.22 | 670.02 | 10.2 | 20 | 2013.4 | 670.08 | 10.3 | 20 | 2013.8 | 670.19 | 10.3 | 20
ф.12 | 997.526 | 844.756 |  | 5 | 997.526 | 844.756 |  | 5 | 997.526 | 844.756 |  | 5 |  | ООО "Строй Парк"
ф.14 | 5124.72 | 810.66 |  | 30 | 5125.31 | 810.73 |  | 32 | 5126.71 | 810.89 |  | 40 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.16 | 8425.94 | 3677.95 |  | 25 | 8426.64 | 3678.35 |  | 50 | 8428.3 | 3679.11 |  | 52 |  | Сев.РЭС
2Т | 1593.51 | 620.7 | 10.2 | 20 | 1593.66 | 620.77 | 10.3 | 30 | 1594.07 | 620.96 | 10.4 | 20
ф.1 | 2487.94 | 1563.712 |  | 10 | 2488.19 | 1563.843 |  | 40 | 2489.183 | 1564.413 |  | 10 |  | ООО "Строй Парк"
ф.6 | 4600.32 | 1982.21 |  | 30 | 4600.71 | 1982.48 |  | 25 | 4601.58 | 1982.96 |  | 40 |  | филиал" МРСК Центра"-"Орелэнерго"
ф.8 | 2909.51 | 634.65 |  | 20 | 2909.83 | 634.67 |  | 20 | 2910.59 | 634.74 |  | 20 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
Ширны 6 кВ
1Т | 3336.7 | 1383.31 | 6.15 | 10 | 3337.23 | 1383.55 | 6.05 | 300 | 3338.63 | 1384.12 | 6.05 | 150
ф.1б | 6629.81 | 2528.11 |  | 50 | 6630.59 | 2528.49 |  | 75 | 6632.6 | 2529.25 |  | 70 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.1а | 2508.411 | 1895.458 |  | 5 | 2508.421 | 1895.458 |  | 5 | 2508.49 | 1895.465 |  | 5 |  | ООО "Механик"
ф.2а-рез.
ф.3а | 736.21 | 242.06 |  | 30 | 736.76 | 242.25 |  | 80 | 738.28 | 242.67 |  | 50 |  | Академия ФСО России
ф.4а | 9186.215 | 3944.331 |  | 50 | 9186.743 | 3944.612 |  | 120 | 9188.213 | 3945.353 |  | 100 |  | АО "Протон"
ф.5а | 47.458 | 2.104 |  | 0 | 47.458 | 2.104 |  | 0 | 47.458 | 2.104 |  | 0 |  | МУП ТТП
2Т | 9853.1 | 4122.4 | 6.15 | 300 | 9854.27 | 4122.98 | 6.05 | 640 | 9857.26 | 4124.21 | 6.05 | 500
ф.1 | 5303.5 | 2209.57 |  | 30 | 5304.3 | 2209.9 |  | 80 | 5305.46 | 2210.52 |  | 80 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.2 | 3547.42 | 1359.01 |  | 30 | 3547.82 | 1359.2 |  | 100 | 3549 | 1359.6 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.3 | 6329.38 | 2522.09 |  | 60 | 6330.23 | 2522.49 |  | 117 | 6332.49 | 2523.25 |  | 110 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.7 | 4300.64 | 1948.96 |  | 30 | 4301.17 | 1949.25 |  | 77 | 4302.31 | 1949.75 |  | 50 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.9-рез.
ф.10 | 315.194 | 65.408 |  | 5 | 315.236 | 65.419 |  | 10 | 315.399 | 65.469 |  | 10 |  | ООО "Механик"
ф.11 | 8238.198 | 3882.387 |  | 20 | 8238.737 | 3882.716 |  | 180 | 8240.744 | 3883.689 |  | 80 |  | АО "Протон"
ф.12 | 2170.066 | 725.506 |  | 5 | 2170.163 | 725.559 |  | 5 | 2170.452 | 725.652 |  | 10 |  | МУП ТТП
ф.15 | 2570.56 | 1014.49 |  | 10 | 2570.88 | 1014.63 |  | 10 | 2571.58 | 1014.91 |  | 10 |  | ОАО "Орелоблэнерго"