## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 900 | 1080 | 1080 | 900 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 2160 | 2160 | 1980 | 1980 | 1980 | 1800 | 1620 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1260 | 18000 | 4205.82 | 4205.87 | 4205.93 | 4205.99 | 4206.04 | 4206.09 | 4206.15 | 4206.23 | 4206.33 | 4206.43 | 4206.54 | 4206.65 | 4206.77 | 4206.89 | 4207 | 4207.11 | 4207.22 | 4207.32 | 4207.41 | 4207.49 | 4207.57 | 4207.65 | 4207.73 | 4207.81 | 4207.88
ОГПС | 1б | 432 | 504 | 432 | 396 | 396 | 432 | 540 | 612 | 648 | 792 | 828 | 792 | 756 | 756 | 756 | 756 | 720 | 756 | 684 | 648 | 756 | 720 | 828 | 612 | 3600 | 8389.88 | 8390 | 8390.14 | 8390.26 | 8390.37 | 8390.48 | 8390.6 | 8390.75 | 8390.92 | 8391.1 | 8391.32 | 8391.55 | 8391.77 | 8391.98 | 8392.19 | 8392.4 | 8392.61 | 8392.81 | 8393.02 | 8393.21 | 8393.39 | 8393.6 | 8393.8 | 8394.03 | 8394.2
ООО Механик | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405
ВИПС | 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36 | 1321.36
Протон | 4а | 576 | 669.6 | 662.4 | 612 | 648 | 597.6 | 828 | 1209.6 | 1137.6 | 1274.4 | 1346.4 | 1375.2 | 1382.4 | 1368 | 1324.8 | 1238.4 | 1094.4 | 1065.6 | 777.6 | 662.4 | 777.6 | 698.4 | 936 | 482.4 | 7200 | 4230.275 | 4230.355 | 4230.448 | 4230.54 | 4230.625 | 4230.715 | 4230.798 | 4230.913 | 4231.081 | 4231.239 | 4231.416 | 4231.603 | 4231.794 | 4231.986 | 4232.176 | 4232.36 | 4232.532 | 4232.684 | 4232.832 | 4232.94 | 4233.032 | 4233.14 | 4233.237 | 4233.367 | 4233.434
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832
фид |  |  |  |  | 1008 | [5 empty] | 2066.4 | [11 empty] | 1418.4
НБ |  |  |  |  | -108 | [5 empty] | -86.4 | [11 empty] | 21.6
| Т-2 6 | 2340 | 3060 | 2880 | 2700 | 2700 | 2880 | 3960 | 5400 | 5220 | 6120 | 6480 | 6480 | 6300 | 6120 | 6120 | 6120 | 5400 | 5220 | 1440 | 8100 | 5040 | 4860 | 4500 | 3780 | 18000 | 12138.52 | 12138.65 | 12138.82 | 12138.98 | 12139.13 | 12139.28 | 12139.44 | 12139.66 | 12139.96 | 12140.25 | 12140.59 | 12140.95 | 12141.31 | 12141.66 | 12142 | 12142.34 | 12142.68 | 12142.98 | 12143.27 | 12143.35 | 12143.8 | 12144.08 | 12144.35 | 12144.6 | 12144.81
ОГПС | 1 | 624 | 624 | 624 | 528 | 528 | 528 | 720 | 912 | 768 | 912 | 864 | 912 | 912 | 912 | 864 | 912 | 864 | 960 | 912 | 912 | 1104 | 1056 | 1152 | 912 | 4800 | 6822.17 | 6822.3 | 6822.43 | 6822.56 | 6822.67 | 6822.78 | 6822.89 | 6823.04 | 6823.23 | 6823.39 | 6823.58 | 6823.76 | 6823.95 | 6824.14 | 6824.33 | 6824.51 | 6824.7 | 6824.88 | 6825.08 | 6825.27 | 6825.46 | 6825.69 | 6825.91 | 6826.15 | 6826.34
ОГПС | 2 | 504 | 576 | 576 | 432 | 504 | 504 | 648 | 864 | 720 | 1008 | 1080 | 1080 | 1080 | 1008 | 1008 | 1008 | 1080 | 1008 | 1008 | 864 | 1008 | 864 | 864 | 720 | 7200 | 4616.78 | 4616.85 | 4616.93 | 4617.01 | 4617.07 | 4617.14 | 4617.21 | 4617.3 | 4617.42 | 4617.52 | 4617.66 | 4617.81 | 4617.96 | 4618.11 | 4618.25 | 4618.39 | 4618.53 | 4618.68 | 4618.82 | 4618.96 | 4619.08 | 4619.22 | 4619.34 | 4619.46 | 4619.56
ОГПС | 3 | 432 | 480 | 432 | 384 | 432 | 432 | 576 | 768 | 816 | 1008 | 1056 | 1056 | 1056 | 960 | 912 | 960 | 864 | 864 | 768 | 672 | 720 | 624 | 672 | 576 | 4800 | 7991.72 | 7991.81 | 7991.91 | 7992 | 7992.08 | 7992.17 | 7992.26 | 7992.38 | 7992.54 | 7992.71 | 7992.92 | 7993.14 | 7993.36 | 7993.58 | 7993.78 | 7993.97 | 7994.17 | 7994.35 | 7994.53 | 7994.69 | 7994.83 | 7994.98 | 7995.11 | 7995.25 | 7995.37
ОГПС | 7 | 528 | 528 | 528 | 432 | 480 | 480 | 624 | 720 | 720 | 864 | 576 | 1056 | 816 | 768 | 720 | 768 | 720 | 768 | 768 | 720 | 864 | 816 | 912 | 720 | 4800 | 5408.69 | 5408.8 | 5408.91 | 5409.02 | 5409.11 | 5409.21 | 5409.31 | 5409.44 | 5409.59 | 5409.74 | 5409.92 | 5410.04 | 5410.26 | 5410.43 | 5410.59 | 5410.74 | 5410.9 | 5411.05 | 5411.21 | 5411.37 | 5411.52 | 5411.7 | 5411.87 | 5412.06 | 5412.21
ООО Механик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938
Протон | 11 | 424.8 | 482.4 | 475.2 | 439.2 | 468 | 468 | 655.2 | 1231.2 | 1533.6 | 1764 | 1792.8 | 1728 | 1612.8 | 1735.2 | 1648.8 | 1627.2 | 1144.8 | 957.6 | 727.2 | 504 | 720 | 309.6 | 504 | 345.6 | 7200 | 5803.507 | 5803.566 | 5803.633 | 5803.699 | 5803.76 | 5803.825 | 5803.89 | 5803.981 | 5804.152 | 5804.365 | 5804.61 | 5804.859 | 5805.099 | 5805.323 | 5805.564 | 5805.793 | 5806.019 | 5806.178 | 5806.311 | 5806.412 | 5806.482 | 5806.582 | 5806.625 | 5806.695 | 5806.743
ТТУ | 12 | 14.4 | 14.4 | 7.2 | 14.4 | 28.8 | 50.4 | 172.8 | 223.2 | 244.8 | 244.8 | 252 | 266.4 | 252 | 252 | 252 | 244.8 | 237.6 | 259.2 | 259.2 | 172.8 | 165.6 | 151.2 | 165.6 | 21.6 | 7200 | 1451.616 | 1451.618 | 1451.62 | 1451.621 | 1451.623 | 1451.627 | 1451.634 | 1451.658 | 1451.689 | 1451.723 | 1451.757 | 1451.792 | 1451.829 | 1451.864 | 1451.899 | 1451.934 | 1451.968 | 1452.001 | 1452.037 | 1452.073 | 1452.097 | 1452.12 | 1452.141 | 1452.164 | 1452.167
ОГПС | 15 | 360 | 432 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 576 | 504 | 648 | 576 | 648 | 648 | 648 | 576 | 648 | 576 | 648 | 576 | 576 | 720 | 648 | 648 | 576 | 7200 | 3295.09 | 3295.14 | 3295.2 | 3295.25 | 3295.3 | 3295.35 | 3295.4 | 3295.46 | 3295.54 | 3295.61 | 3295.7 | 3295.78 | 3295.87 | 3295.96 | 3296.05 | 3296.13 | 3296.22 | 3296.3 | 3296.39 | 3296.47 | 3296.55 | 3296.65 | 3296.74 | 3296.83 | 3296.91
Фид |  |  |  |  | 2589.6 | [5 empty] | 6448.8 | [11 empty] | 4468.8
НБ |  |  |  |  | 110.4 | [5 empty] | -328.8 | [11 empty] | 391.2
| Т-1 10 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 600 | 30000 | 2504.3 | 2504.32 | 2504.33 | 2504.35 | 2504.37 | 2504.38 | 2504.4 | 2504.42 | 2504.45 | 2504.48 | 2504.53 | 2504.57 | 2504.61 | 2504.66 | 2504.7 | 2504.74 | 2504.79 | 2504.82 | 2504.86 | 2504.9 | 2504.93 | 2504.97 | 2505 | 2505.04 | 2505.06
Строй парк | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 324 | 438 | 432 | 444 | 468 | 438 | 426 | 408 | 276 | 240 | 120 | 96 | 84 | 36 | 18 | 12 | 6000 | 345.798 | 345.801 | 345.802 | 345.802 | 345.802 | 345.802 | 345.802 | 345.802 | 345.837 | 345.891 | 345.964 | 346.036 | 346.11 | 346.188 | 346.261 | 346.332 | 346.4 | 346.446 | 346.486 | 346.506 | 346.522 | 346.536 | 346.542 | 346.545 | 346.547
ОГПС | 14 | 400 | 440 | 400 | 320 | 360 | 360 | 520 | 600 | 560 | 600 | 680 | 640 | 680 | 640 | 680 | 680 | 680 | 720 | 760 | 680 | 840 | 840 | 840 | 640 | 4000 | 6741.5 | 6741.6 | 6741.71 | 6741.81 | 6741.89 | 6741.98 | 6742.07 | 6742.2 | 6742.35 | 6742.49 | 6742.64 | 6742.81 | 6742.97 | 6743.14 | 6743.3 | 6743.47 | 6743.64 | 6743.81 | 6743.99 | 6744.18 | 6744.35 | 6744.56 | 6744.77 | 6744.98 | 6745.14
СевРЭС | 16 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 120 | 4000 | 10322.38 | 10322.4 | 10322.43 | 10322.46 | 10322.48 | 10322.5 | 10322.53 | 10322.56 | 10322.59 | 10322.62 | 10322.66 | 10322.7 | 10322.74 | 10322.78 | 10322.82 | 10322.86 | 10322.91 | 10322.95 | 10322.99 | 10323.04 | 10323.08 | 10323.13 | 10323.17 | 10323.22 | 10323.25
[5 empty] | 400 | 200 |  |  |  |  | 1198 | 302 | [10 empty] | 1036 | -136
| Т-2 10 | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 30000 | 2028.83 | 2028.85 | 2028.87 | 2028.9 | 2028.92 | 2028.95 | 2028.97 | 2029 | 2029.03 | 2029.07 | 2029.11 | 2029.15 | 2029.19 | 2029.23 | 2029.27 | 2029.31 | 2029.35 | 2029.39 | 2029.44 | 2029.48 | 2029.52 | 2029.56 | 2029.61 | 2029.65 | 2029.69
Строй парк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676 | 1620.676
СевРЭС | 6 | 420 | 540 | 480 | 420 | 480 | 420 | 600 | 660 | 660 | 780 | 840 | 780 | 840 | 780 | 720 | 780 | 780 | 840 | 840 | 720 | 840 | 780 | 900 | 660 | 6000 | 5906.71 | 5906.78 | 5906.87 | 5906.95 | 5907.02 | 5907.1 | 5907.17 | 5907.27 | 5907.38 | 5907.49 | 5907.62 | 5907.76 | 5907.89 | 5908.03 | 5908.16 | 5908.28 | 5908.41 | 5908.54 | 5908.68 | 5908.82 | 5908.94 | 5909.08 | 5909.21 | 5909.36 | 5909.47
ОГПС | 8 | 240 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 280 | 560 | 200 | 440 | 440 | 440 | 480 | 400 | 440 | 400 | 440 | 480 | 440 | 440 | 520 | 520 | 440 | 400 | 4000 | 3912.48 | 3912.54 | 3912.61 | 3912.68 | 3912.74 | 3912.8 | 3912.86 | 3912.93 | 3913.07 | 3913.12 | 3913.23 | 3913.34 | 3913.45 | 3913.57 | 3913.67 | 3913.78 | 3913.88 | 3913.99 | 3914.11 | 3914.22 | 3914.33 | 3914.46 | 3914.59 | 3914.7 | 3914.8
| Фид |  |  |  | 660 | [5 empty] | 1220 | [11 empty] | 1300
| НБ |  |  |  | -60 | [5 empty] | -20 | [11 empty] | 200
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 720 | 900 | 720 | 1080 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 900 | 900 | 720 | 720 | 720 | 540 | 720 | 540 | 18000 | 1745.62 | 1745.64 | 1745.67 | 1745.7 | 1745.73 | 1745.76 | 1745.79 | 1745.83 | 1745.88 | 1745.92 | 1745.98 | 1746.03 | 1746.09 | 1746.15 | 1746.21 | 1746.27 | 1746.33 | 1746.38 | 1746.43 | 1746.47 | 1746.51 | 1746.55 | 1746.58 | 1746.62 | 1746.65
ОГПС | 1б | 216 | 252 | 252 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 360 | 324 | 324 | 324 | 288 | 360 | 252 | 324 | 252 | 3600 | 3188.55 | 3188.61 | 3188.68 | 3188.75 | 3188.81 | 3188.87 | 3188.93 | 3189 | 3189.07 | 3189.15 | 3189.24 | 3189.33 | 3189.42 | 3189.51 | 3189.6 | 3189.69 | 3189.79 | 3189.88 | 3189.97 | 3190.06 | 3190.14 | 3190.24 | 3190.31 | 3190.4 | 3190.47
ОРЛЭКС | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457
ВИПС | 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52
Протон | 4а | 345.6 | 252 | 316.8 | 295.2 | 316.8 | 302.4 | 403.2 | 590.4 | 576 | 669.6 | 734.4 | 756 | 770.4 | 763.2 | 727.2 | 698.4 | 590.4 | 590.4 | 475.2 | 374.4 | 417.6 | 345.6 | 396 | 324 | 7200 | 2173.617 | 2173.665 | 2173.7 | 2173.744 | 2173.785 | 2173.829 | 2173.871 | 2173.927 | 2174.009 | 2174.089 | 2174.182 | 2174.284 | 2174.389 | 2174.496 | 2174.602 | 2174.703 | 2174.8 | 2174.882 | 2174.964 | 2175.03 | 2175.082 | 2175.14 | 2175.188 | 2175.243 | 2175.288
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971
фид |  |  |  |  | 511.2 | [5 empty] | 993.6 | [11 empty] | 597.6
НБ |  |  |  |  | 28.8 | [5 empty] | 86.4 | [11 empty] | -57.6
| Т-2 6 | 1260 | 1620 | 1620 | 1620 | 1440 | 1620 | 1800 | 2520 | 2340 | 2880 | 3060 | 2880 | 3240 | 2880 | 2700 | 2880 | 2520 | 2340 | 2340 | 1980 | 2340 | 1800 | 1980 | 1980 | 18000 | 5065.18 | 5065.25 | 5065.34 | 5065.43 | 5065.52 | 5065.6 | 5065.69 | 5065.79 | 5065.93 | 5066.06 | 5066.22 | 5066.39 | 5066.55 | 5066.73 | 5066.89 | 5067.04 | 5067.2 | 5067.34 | 5067.47 | 5067.6 | 5067.71 | 5067.84 | 5067.94 | 5068.05 | 5068.16
ОГПС | 1 | 288 | 384 | 336 | 336 | 336 | 288 | 336 | 432 | 336 | 432 | 384 | 480 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 480 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 384 | 4800 | 2803.32 | 2803.38 | 2803.46 | 2803.53 | 2803.6 | 2803.67 | 2803.73 | 2803.8 | 2803.89 | 2803.96 | 2804.05 | 2804.13 | 2804.23 | 2804.32 | 2804.41 | 2804.5 | 2804.59 | 2804.68 | 2804.78 | 2804.87 | 2804.96 | 2805.05 | 2805.14 | 2805.23 | 2805.31
ОГПС | 2 | 216 | 288 | 288 | 216 | 288 | 288 | 360 | 360 | 288 | 432 | 432 | 432 | 432 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 432 | 288 | 432 | 360 | 288 | 360 | 7200 | 1735.24 | 1735.27 | 1735.31 | 1735.35 | 1735.38 | 1735.42 | 1735.46 | 1735.51 | 1735.56 | 1735.6 | 1735.66 | 1735.72 | 1735.78 | 1735.84 | 1735.89 | 1735.95 | 1736 | 1736.06 | 1736.11 | 1736.17 | 1736.21 | 1736.27 | 1736.32 | 1736.36 | 1736.41
ОГПС | 3 | 192 | 288 | 240 | 240 | 288 | 240 | 240 | 336 | 336 | 384 | 384 | 384 | 432 | 384 | 384 | 336 | 672 | 48 | 336 | 336 | 336 | 288 | 384 | 288 | 4800 | 3172.49 | 3172.53 | 3172.59 | 3172.64 | 3172.69 | 3172.75 | 3172.8 | 3172.85 | 3172.92 | 3172.99 | 3173.07 | 3173.15 | 3173.23 | 3173.32 | 3173.4 | 3173.48 | 3173.55 | 3173.69 | 3173.7 | 3173.77 | 3173.84 | 3173.91 | 3173.97 | 3174.05 | 3174.11
ОГПС | 7 | 288 | 336 | 288 | 336 | 288 | 240 | 336 | 288 | 336 | 336 | 384 | 384 | 384 | 336 | 336 | 384 | 336 | 384 | 336 | 336 | 384 | 336 | 384 | 336 | 4800 | 2450.01 | 2450.07 | 2450.14 | 2450.2 | 2450.27 | 2450.33 | 2450.38 | 2450.45 | 2450.51 | 2450.58 | 2450.65 | 2450.73 | 2450.81 | 2450.89 | 2450.96 | 2451.03 | 2451.11 | 2451.18 | 2451.26 | 2451.33 | 2451.4 | 2451.48 | 2451.55 | 2451.63 | 2451.7
ОРЛЭКС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509
Протон | 11 | 165.6 | 187.2 | 172.8 | 165.6 | 172.8 | 316.8 | 122.4 | 655.2 | 820.8 | 1000.8 | 1036.8 | 972 | 986.4 | 1008 | 943.2 | 828 | 626.4 | 504 | 417.6 | 266.4 | 252 | 230.4 | 237.6 | 187.2 | 7200 | 3045.598 | 3045.621 | 3045.647 | 3045.671 | 3045.694 | 3045.718 | 3045.762 | 3045.779 | 3045.87 | 3045.984 | 3046.123 | 3046.267 | 3046.402 | 3046.539 | 3046.679 | 3046.81 | 3046.925 | 3047.012 | 3047.082 | 3047.14 | 3047.177 | 3047.212 | 3047.244 | 3047.277 | 3047.303
ТТУ | 12 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 50.4 | 50.4 | 43.2 | 64.8 | 72 | 72 | 79.2 | 72 | 86.4 | 79.2 | -50.4 | 129.6 | 151.2 | 72 | 79.2 | 79.2 | 57.6 | 72 | 64.8 | 64.8 | 57.6 | 7200 | 1331.264 | 1331.27 | 1331.276 | 1331.282 | 1331.289 | 1331.296 | 1331.302 | 1331.311 | 1331.321 | 1331.331 | 1331.342 | 1331.352 | 1331.364 | 1331.375 | 1331.368 | 1331.386 | 1331.407 | 1331.417 | 1331.428 | 1331.439 | 1331.447 | 1331.457 | 1331.466 | 1331.475 | 1331.483
ОГПС | 15 | 216 | 39.0411 | 26.028 | 39.0429 | 39.0435 | 26.0296 | 39.0453 | 52.0612 | 39.0468 | 52.064 | 52.0652 | 216 | 216 | 144 | 216 | 216 | 144 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 288 | 288 | 7200 | 1301.37 | 1301.4 | 1301.43 | 1301.45 | 1301.48 | 1301.51 | 1301.53 | 1301.56 | 1301.6 | 1301.63 | 1301.67 | 1301.71 | 1301.75 | 1301.79 | 1301.83 | 1301.87 | 1301.91 | 1301.95 | 1302 | 1302.04 | 1302.07 | 1302.12 | 1302.15 | 1302.19 | 1302.22
Фид |  |  |  |  | 1383.0429 | [5 empty] | 2716.064 | [11 empty] | 1999.2 |  | 1900.8
НБ |  |  |  |  | 236.9571 | [5 empty] | 163.936 | [11 empty] | -199.2
| Т-1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 30000 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.65 | 789.67 | 789.7 | 789.72 | 789.75 | 789.78 | 789.8 | 789.83 | 789.86 | 789.87 | 789.89 | 789.9 | 789.91 | 789.92 | 789.93 | 789.93 | 789.93
ОРЛЭКС | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 342 | 510 | 498 | 522 | 540 | 510 | 498 | 486 | 270 | 210 | 120 | 114 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.893 | 202.919 | 202.976 | 203.061 | 203.144 | 203.231 | 203.321 | 203.406 | 203.489 | 203.57 | 203.615 | 203.65 | 203.67 | 203.689 | 203.705 | 203.705 | 203.705 | 203.705
ОГПС | 14 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 | 160 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 40 | 80 | 0 | 4000 | 977 | 977 | 977.01 | 977.01 | 977.02 | 977.02 | 977.02 | 977.03 | 977.05 | 977.09 | 977.12 | 977.16 | 977.2 | 977.23 | 977.26 | 977.3 | 977.34 | 977.37 | 977.4 | 977.44 | 977.48 | 977.51 | 977.52 | 977.54 | 977.54
СевРЭС | 16 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 40 | 120 | 40 | 80 | 80 | 4000 | 4363.62 | 4363.63 | 4363.65 | 4363.66 | 4363.67 | 4363.69 | 4363.7 | 4363.71 | 4363.73 | 4363.74 | 4363.76 | 4363.78 | 4363.8 | 4363.82 | 4363.84 | 4363.86 | 4363.88 | 4363.9 | 4363.92 | 4363.95 | 4363.96 | 4363.99 | 4364 | 4364.02 | 4364.04
[5 empty] | 80 | -80 |  |  |  | 542 | 58 | [11 empty] | 80 | 220
| Т-2 10 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 30000 | 747.82 | 747.83 | 747.84 | 747.85 | 747.86 | 747.87 | 747.88 | 747.89 | 747.91 | 747.92 | 747.94 | 747.96 | 747.97 | 747.99 | 748.01 | 748.03 | 748.05 | 748.06 | 748.08 | 748.1 | 748.12 | 748.13 | 748.15 | 748.16 | 748.17
ОРЛЭКС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849 | 736.849
СевРЭС | 6 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 360 | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 480 | 480 | 200.604 | 200.6088 | 480 | 540 | 480 | 480 | 420 | 420 | 840 | 6000 | 2507.55 | 2507.61 | 2507.67 | 2507.73 | 2507.79 | 2507.84 | 2507.89 | 2507.95 | 2508.02 | 2508.09 | 2508.17 | 2508.25 | 2508.34 | 2508.43 | 2508.51 | 2508.59 | 2508.67 | 2508.75 | 2508.84 | 2508.92 | 2509 | 2509.07 | 2509.14 | 2509.21 | 2509.28
ОГПС | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4000 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.55 | 685.56 | 685.56 | 685.58 | 685.59 | 685.61 | 685.62 | 685.64 | 685.65 | 685.67 | 685.68 | 685.7 | 685.71 | 685.72 | 685.73 | 685.73 | 685.74 | 685.74
| Фид |  |  |  | 360 | [5 empty] | 560 | [11 empty] | 420
| НБ |  |  |  | -360 | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 180
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.