## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1260 | 1440 | 1440 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2700 | 2880 | 3420 | 3060 | 3240 | 3240 | 3060 | 3060 | 3060 | 2700 | 2520 | 2160 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1620 | 18000 | 4959.32 | 4959.39 | 4959.47 | 4959.55 | 4959.62 | 4959.7 | 4959.79 | 4959.89 | 4960.04 | 4960.2 | 4960.39 | 4960.56 | 4960.74 | 4960.92 | 4961.09 | 4961.26 | 4961.43 | 4961.58 | 4961.72 | 4961.84 | 4961.94 | 4962.05 | 4962.16 | 4962.27 | 4962.36
ОГПС | 1б | 540 | 468 | 432 | 432 | 396 | 468 | 540 | 612 | 720 | 864 | 792 | 864 | 828 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 684 | 684 | 684 | 756 | 720 | 612 | 3600 | 1048.54 | 1048.69 | 1048.82 | 1048.94 | 1049.06 | 1049.17 | 1049.3 | 1049.45 | 1049.62 | 1049.82 | 1050.06 | 1050.28 | 1050.52 | 1050.75 | 1050.97 | 1051.19 | 1051.41 | 1051.63 | 1051.85 | 1052.04 | 1052.23 | 1052.42 | 1052.63 | 1052.83 | 1053
ООО Механик | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51
ВИПС | 3а | 384 | 336 | 336 | 336 | 336 | 528 | 480 | 576 | 1008 | 1248 | 1056 | 1152 | 1008 | 912 | 960 | 960 | 1008 | 816 | 528 | 432 | 480 | 480 | 480 | 384 | 4800 | 13.98 | 14.06 | 14.13 | 14.2 | 14.27 | 14.34 | 14.45 | 14.55 | 14.67 | 14.88 | 15.14 | 15.36 | 15.6 | 15.81 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.61 | 16.78 | 16.89 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | 17.28 | 17.36
Протон | 4а | 720 | 720 | 648 | 648 | 648 | 648 | 792 | 1008 | 1368 | 1368 | 1296 | 1368 | 1368 | 1296 | 1368 | 1368 | 1296 | 1008 | 936 | 792 | 720 | 792 | 864 | 792 | 7200 | 491.05 | 491.15 | 491.25 | 491.34 | 491.43 | 491.52 | 491.61 | 491.72 | 491.86 | 492.05 | 492.24 | 492.42 | 492.61 | 492.8 | 492.98 | 493.17 | 493.36 | 493.54 | 493.68 | 493.81 | 493.92 | 494.02 | 494.13 | 494.25 | 494.36
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22
фид |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 3480 | [11 empty] | 2028
НБ |  |  |  |  | -156 | [5 empty] | -60 | [11 empty] | -48
| Т-2 6 | 3060 | 2880 | 2700 | 2700 | 2700 | 2880 | 3600 | 5220 | 5400 | 6480 | 5760 | 6120 | 6480 | 5760 | 6120 | 5760 | 5220 | 5400 | 4860 | 4680 | 4500 | 4680 | 4320 | 3420 | 18000 | 14318.53 | 14318.7 | 14318.86 | 14319.01 | 14319.16 | 14319.31 | 14319.47 | 14319.67 | 14319.96 | 14320.26 | 14320.62 | 14320.94 | 14321.28 | 14321.64 | 14321.96 | 14322.3 | 14322.62 | 14322.91 | 14323.21 | 14323.48 | 14323.74 | 14323.99 | 14324.25 | 14324.49 | 14324.68
ОГПС | 1 | 624 | 576 | 480 | 480 | 480 | 528 | 624 | 672 | 720 | 816 | 720 | 768 | 768 | 720 | 768 | 720 | 768 | 768 | 768 | 864 | 864 | 960 | 864 | 720 | 4800 | 874.72 | 874.85 | 874.97 | 875.07 | 875.17 | 875.27 | 875.38 | 875.51 | 875.65 | 875.8 | 875.97 | 876.12 | 876.28 | 876.44 | 876.59 | 876.75 | 876.9 | 877.06 | 877.22 | 877.38 | 877.56 | 877.74 | 877.94 | 878.12 | 878.27
ОГПС | 2 | 648 | 504 | 576 | 432 | 504 | 504 | 504 | 720 | 936 | 1080 | 1080 | 1080 | 1152 | 1080 | 1224 | 1080 | 1152 | 1152 | 1008 | 936 | 864 | 864 | 792 | 720 | 7200 | 509.12 | 509.21 | 509.28 | 509.36 | 509.42 | 509.49 | 509.56 | 509.63 | 509.73 | 509.86 | 510.01 | 510.16 | 510.31 | 510.47 | 510.62 | 510.79 | 510.94 | 511.1 | 511.26 | 511.4 | 511.53 | 511.65 | 511.77 | 511.88 | 511.98
ОГПС | 3 | 576 | 528 | 528 | 480 | 480 | 528 | 576 | 720 | 864 | 1104 | 960 | 1008 | 1008 | 960 | 960 | 1008 | 960 | 960 | 864 | 864 | 768 | 816 | 720 | 576 | 4800 | 777.96 | 778.08 | 778.19 | 778.3 | 778.4 | 778.5 | 778.61 | 778.73 | 778.88 | 779.06 | 779.29 | 779.49 | 779.7 | 779.91 | 780.11 | 780.31 | 780.52 | 780.72 | 780.92 | 781.1 | 781.28 | 781.44 | 781.61 | 781.76 | 781.88
ОГПС | 7 | 480 | 384 | 432 | 384 | 384 | 432 | 432 | 624 | 624 | 768 | 672 | 720 | 672 | 624 | 624 | 672 | 576 | 624 | 624 | 672 | 624 | 720 | 624 | 528 | 4800 | 637.01 | 637.11 | 637.19 | 637.28 | 637.36 | 637.44 | 637.53 | 637.62 | 637.75 | 637.88 | 638.04 | 638.18 | 638.33 | 638.47 | 638.6 | 638.73 | 638.87 | 638.99 | 639.12 | 639.25 | 639.39 | 639.52 | 639.67 | 639.8 | 639.91
ООО Механик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44
Протон | 11 | 576 | 504 | 576 | 504 | 576 | 576 | 720 | 1224 | 1728 | 2016 | 1800 | 1872 | 1872 | 1800 | 1872 | 1728 | 1368 | 1080 | 864 | 648 | 648 | 576 | 576 | 576 | 7200 | 530.07 | 530.15 | 530.22 | 530.3 | 530.37 | 530.45 | 530.53 | 530.63 | 530.8 | 531.04 | 531.32 | 531.57 | 531.83 | 532.09 | 532.34 | 532.6 | 532.84 | 533.03 | 533.18 | 533.3 | 533.39 | 533.48 | 533.56 | 533.64 | 533.72
ТТУ | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 72 | 72 | 144 | 72 | 72 | 144 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 7200 | 63.42 | 63.42 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 63.44 | 63.45 | 63.46 | 63.47 | 63.48 | 63.5 | 63.51 | 63.52 | 63.54 | 63.55 | 63.56 | 63.58 | 63.59 | 63.6 | 63.61 | 63.62 | 63.63 | 63.64 | 63.64
ОГПС | 15 | 504 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 648 | 576 | 648 | 648 | 576 | 648 | 576 | 720 | 648 | 648 | 648 | 720 | 648 | 504 | 7200 | 381.78 | 381.85 | 381.9 | 381.95 | 382 | 382.05 | 382.1 | 382.16 | 382.23 | 382.31 | 382.4 | 382.49 | 382.57 | 382.66 | 382.75 | 382.83 | 382.92 | 383 | 383.1 | 383.19 | 383.28 | 383.37 | 383.47 | 383.56 | 383.63
Фид |  |  |  |  | 2640 | [5 empty] | 6504 | [11 empty] | 4728
НБ |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | -24 | [11 empty] | -48
| Т-1 10 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 30000 | 3015.43 | 3015.46 | 3015.5 | 3015.53 | 3015.56 | 3015.59 | 3015.62 | 3015.66 | 3015.72 | 3015.78 | 3015.85 | 3015.91 | 3015.97 | 3016.04 | 3016.1 | 3016.16 | 3016.23 | 3016.29 | 3016.35 | 3016.41 | 3016.46 | 3016.52 | 3016.58 | 3016.64 | 3016.68
Строй парк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 180 | 180 | 60 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6000 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 79.85 | 79.88 | 79.93 | 79.98 | 80.03 | 80.08 | 80.13 | 80.18 | 80.23 | 80.28 | 80.31 | 80.34 | 80.35 | 80.37 | 80.37 | 80.38 | 80.38 | 80.38
ОГПС | 14 | 600 | 520 | 600 | 560 | 520 | 800 | 600 | 800 | 920 | 800 | 880 | 880 | 880 | 840 | 840 | 920 | 1000 | 1120 | 1240 | 1240 | 1200 | 1080 | 1000 | 800 | 4000 | 122.29 | 122.44 | 122.57 | 122.72 | 122.86 | 122.99 | 123.19 | 123.34 | 123.54 | 123.77 | 123.97 | 124.19 | 124.41 | 124.63 | 124.84 | 125.05 | 125.28 | 125.53 | 125.81 | 126.12 | 126.43 | 126.73 | 127 | 127.25 | 127.45
СевРЭС | 16 | 520 | 560 | 520 | 520 | 480 | 520 | 600 | 880 | 840 | 1000 | 880 | 920 | 960 | 800 | 880 | 840 | 840 | 880 | 800 | 840 | 800 | 920 | 840 | 640 | 4000 | 12262.38 | 12262.51 | 12262.65 | 12262.78 | 12262.91 | 12263.03 | 12263.16 | 12263.31 | 12263.53 | 12263.74 | 12263.99 | 12264.21 | 12264.44 | 12264.68 | 12264.88 | 12265.1 | 12265.31 | 12265.52 | 12265.74 | 12265.94 | 12266.15 | 12266.35 | 12266.58 | 12266.79 | 12266.95
[5 empty] | 1080 | -180 |  |  |  |  | 2100 | -8.7257e-09 | [10 empty] | 2060 | -260
| Т-2 10 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 30000 | 2472.14 | 2472.16 | 2472.19 | 2472.21 | 2472.23 | 2472.25 | 2472.28 | 2472.3 | 2472.34 | 2472.37 | 2472.41 | 2472.44 | 2472.48 | 2472.52 | 2472.56 | 2472.59 | 2472.63 | 2472.67 | 2472.71 | 2472.75 | 2472.8 | 2472.84 | 2472.88 | 2472.92 | 2472.95
Строй парк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56 | 213.56
СевРЭС | 6 | 480 | 420 | 480 | 420 | 360 | 420 | 420 | 540 | 600 | 660 | 840 | 360 | 720 | 660 | 660 | 660 | 720 | 780 | 780 | 780 | 660 | 780 | 720 | 600 | 6000 | 7181.63 | 7181.71 | 7181.78 | 7181.86 | 7181.93 | 7181.99 | 7182.06 | 7182.13 | 7182.22 | 7182.32 | 7182.43 | 7182.57 | 7182.63 | 7182.75 | 7182.86 | 7182.97 | 7183.08 | 7183.2 | 7183.33 | 7183.46 | 7183.59 | 7183.7 | 7183.83 | 7183.95 | 7184.05
ОГПС | 8 | 320 | 280 | 280 | 240 | 240 | 280 | 320 | 400 | 440 | 480 | 440 | 440 | 520 | 440 | 440 | 480 | 440 | 520 | 480 | 520 | 480 | 520 | 440 | 360 | 4000 | 656.19 | 656.27 | 656.34 | 656.41 | 656.47 | 656.53 | 656.6 | 656.68 | 656.78 | 656.89 | 657.01 | 657.12 | 657.23 | 657.36 | 657.47 | 657.58 | 657.7 | 657.81 | 657.94 | 658.06 | 658.19 | 658.31 | 658.44 | 658.55 | 658.64
| Фид |  |  |  | 660 | [5 empty] | 1140 | [11 empty] | 1300
| НБ |  |  |  | -60 | [5 empty] | 60 | [11 empty] | -100
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1260 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1080 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 | 720 | 900 | 900 | 720 | 18000 | 2073.76 | 2073.79 | 2073.83 | 2073.87 | 2073.91 | 2073.95 | 2073.99 | 2074.03 | 2074.1 | 2074.16 | 2074.23 | 2074.29 | 2074.36 | 2074.43 | 2074.5 | 2074.57 | 2074.63 | 2074.69 | 2074.75 | 2074.8 | 2074.86 | 2074.9 | 2074.95 | 2075 | 2075.04
ОГПС | 1б | 252 | 216 | 252 | 216 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 252 | 252 | 288 | 252 | 252 | 288 | 252 | 324 | 252 | 288 | 288 | 288 | 252 | 252 | 3600 | 355.1 | 355.17 | 355.23 | 355.3 | 355.36 | 355.42 | 355.48 | 355.54 | 355.61 | 355.68 | 355.76 | 355.83 | 355.9 | 355.98 | 356.05 | 356.12 | 356.2 | 356.27 | 356.36 | 356.43 | 356.51 | 356.59 | 356.67 | 356.74 | 356.81
ОРЛЭКС | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74
ВИПС | 3а | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 192 | 96 | 240 | 336 | 336 | 240 | 384 | 288 | 336 | 288 | 192 | 384 | 240 | 240 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 4800 | 3.5 | 3.53 | 3.56 | 3.59 | 3.62 | 3.65 | 3.69 | 3.71 | 3.76 | 3.83 | 3.9 | 3.95 | 4.03 | 4.09 | 4.16 | 4.22 | 4.26 | 4.34 | 4.39 | 4.44 | 4.48 | 4.52 | 4.56 | 4.6 | 4.64
Протон | 4а | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 576 | 648 | 648 | 648 | 720 | 648 | 648 | 720 | 648 | 576 | 576 | 504 | 432 | 432 | 360 | 432 | 432 | 7200 | 258.23 | 258.28 | 258.33 | 258.38 | 258.43 | 258.48 | 258.53 | 258.59 | 258.67 | 258.76 | 258.85 | 258.94 | 259.04 | 259.13 | 259.22 | 259.32 | 259.41 | 259.49 | 259.57 | 259.64 | 259.7 | 259.76 | 259.81 | 259.87 | 259.93
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
фид |  |  |  |  | 720 | [5 empty] | 1272 | [11 empty] | 840
НБ |  |  |  |  | -7.4601e-10 | [5 empty] | -12 | [11 empty] | 60
| Т-2 6 | 1440 | 1440 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2520 | 2340 | 1620 | 3240 | 2520 | 2700 | 2520 | 2520 | 2340 | 2340 | 2340 | 2160 | 2160 | 1980 | 1800 | 1620 | 1620 | 18000 | 5960.16 | 5960.24 | 5960.32 | 5960.41 | 5960.5 | 5960.59 | 5960.68 | 5960.77 | 5960.91 | 5961.04 | 5961.13 | 5961.31 | 5961.45 | 5961.6 | 5961.74 | 5961.88 | 5962.01 | 5962.14 | 5962.27 | 5962.39 | 5962.51 | 5962.62 | 5962.72 | 5962.81 | 5962.9
ОГПС | 1 | 288 | 336 | 288 | 288 | 336 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 288 | 384 | 336 | 336 | 336 | 384 | 336 | 432 | 336 | 432 | 384 | 336 | 336 | 288 | 4800 | 316.91 | 316.97 | 317.04 | 317.1 | 317.16 | 317.23 | 317.29 | 317.35 | 317.42 | 317.49 | 317.56 | 317.62 | 317.7 | 317.77 | 317.84 | 317.91 | 317.99 | 318.06 | 318.15 | 318.22 | 318.31 | 318.39 | 318.46 | 318.53 | 318.59
ОГПС | 2 | 216 | 288 | 216 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 360 | 360 | 288 | 360 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 360 | 360 | 432 | 288 | 288 | 288 | 288 | 7200 | 171.56 | 171.59 | 171.63 | 171.66 | 171.69 | 171.73 | 171.76 | 171.8 | 171.84 | 171.89 | 171.94 | 171.98 | 172.03 | 172.08 | 172.14 | 172.19 | 172.25 | 172.3 | 172.35 | 172.4 | 172.46 | 172.5 | 172.54 | 172.58 | 172.62
ОГПС | 3 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 240 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 384 | 336 | 384 | 336 | 384 | 336 | 336 | 288 | 288 | 4800 | 288.99 | 289.05 | 289.11 | 289.17 | 289.23 | 289.29 | 289.35 | 289.4 | 289.47 | 289.54 | 289.61 | 289.68 | 289.75 | 289.82 | 289.89 | 289.96 | 290.04 | 290.11 | 290.19 | 290.26 | 290.34 | 290.41 | 290.48 | 290.54 | 290.6
ОГПС | 7 | 288 | 240 | 288 | 240 | 288 | 240 | 240 | 240 | 288 | 288 | 240 | 288 | 240 | 288 | 288 | 288 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 240 | 288 | 4800 | 266.45 | 266.51 | 266.56 | 266.62 | 266.67 | 266.73 | 266.78 | 266.83 | 266.88 | 266.94 | 267 | 267.05 | 267.11 | 267.16 | 267.22 | 267.28 | 267.34 | 267.39 | 267.45 | 267.51 | 267.57 | 267.63 | 267.69 | 267.74 | 267.8
ОРЛЭКС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18
Протон | 11 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 288 | 288 | 648 | 864 | 936 | 936 | 864 | 864 | 864 | 936 | 792 | 576 | 576 | 432 | 360 | 288 | 360 | 144 | 288 | 7200 | 234.45 | 234.48 | 234.52 | 234.55 | 234.59 | 234.63 | 234.67 | 234.71 | 234.8 | 234.92 | 235.05 | 235.18 | 235.3 | 235.42 | 235.54 | 235.67 | 235.78 | 235.86 | 235.94 | 236 | 236.05 | 236.09 | 236.14 | 236.16 | 236.2
ТТУ | 12 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 7200 | 39.84 | 39.85 | 39.85 | 39.86 | 39.87 | 39.87 | 39.88 | 39.89 | 39.9 | 39.91 | 39.91 | 39.92 | 39.93 | 39.94 | 39.94 | 39.95 | 39.96 | 39.97 | 39.98 | 39.98 | 39.99 | 40 | 40.01 | 40.01 | 40.02
ОГПС | 15 | 216 | 4.1457 | 4.1466 | 4.1475 | 2.7656 | 4.1493 | 4.1499 | 5.5344 | 4.1517 | 5.5372 | 4.1538 | 216 | 216 | 216 | 216 | 144 | 216 | 216 | 288 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 7200 | 138.19 | 138.22 | 138.25 | 138.28 | 138.31 | 138.33 | 138.36 | 138.39 | 138.43 | 138.46 | 138.5 | 138.53 | 138.57 | 138.61 | 138.64 | 138.68 | 138.72 | 138.76 | 138.8 | 138.84 | 138.88 | 138.93 | 138.96 | 139 | 139.02
Фид |  |  |  |  | 1396.1475 | [5 empty] | 2261.5372 | [11 empty] | 1896 |  | 1800
НБ |  |  |  |  | 223.8525 | [5 empty] | -641.5372 | [11 empty] | -96
| Т-1 10 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 30000 | 926.48 | 926.49 | 926.5 | 926.51 | 926.53 | 926.54 | 926.55 | 926.56 | 926.59 | 926.61 | 926.64 | 926.66 | 926.69 | 926.72 | 926.74 | 926.77 | 926.8 | 926.82 | 926.84 | 926.86 | 926.88 | 926.9 | 926.92 | 926.94 | 926.96
ОРЛЭКС | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.71 | 49.75 | 49.8 | 49.84 | 49.88 | 49.92 | 49.96 | 50 | 50.04 | 50.07 | 50.09 | 50.09 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1
ОГПС | 14 | 480 | 440 | 440 | 400 | 400 | 400 | 520 | 680 | 600 | 720 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 760 | 720 | 840 | 800 | 840 | 800 | 960 | 880 | 640 | 4000 | 1000.91 | 1001.03 | 1001.14 | 1001.25 | 1001.35 | 1001.45 | 1001.55 | 1001.68 | 1001.85 | 1002 | 1002.18 | 1002.35 | 1002.53 | 1002.71 | 1002.89 | 1003.07 | 1003.26 | 1003.44 | 1003.65 | 1003.85 | 1004.06 | 1004.26 | 1004.5 | 1004.72 | 1004.88
СевРЭС | 16 | 320 | 360 | 400 | 360 | 360 | 320 | 360 | 440 | 360 | 400 | 360 | 440 | 440 | 360 | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | 480 | 440 | 480 | 440 | 400 | 4000 | 5054.58 | 5054.66 | 5054.75 | 5054.85 | 5054.94 | 5055.03 | 5055.11 | 5055.2 | 5055.31 | 5055.4 | 5055.5 | 5055.59 | 5055.7 | 5055.81 | 5055.9 | 5056 | 5056.1 | 5056.2 | 5056.32 | 5056.42 | 5056.54 | 5056.65 | 5056.77 | 5056.88 | 5056.98
[5 empty] | 760 | -160 |  |  |  | 1200 | -600 | [11 empty] | 1440 | -840
| Т-2 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 30000 | 857.48 | 857.49 | 857.5 | 857.51 | 857.52 | 857.53 | 857.54 | 857.55 | 857.56 | 857.57 | 857.58 | 857.6 | 857.61 | 857.62 | 857.64 | 857.65 | 857.66 | 857.68 | 857.7 | 857.71 | 857.73 | 857.74 | 857.75 | 857.77 | 857.78
ОРЛЭКС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59
СевРЭС | 6 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300 | 300 | 240 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 180.891 | 180.894 | 360 | 420 | 480 | 480 | 360 | 300 | 660 | 6000 | 3014.85 | 3014.9 | 3014.95 | 3015 | 3015.06 | 3015.11 | 3015.16 | 3015.2 | 3015.26 | 3015.32 | 3015.37 | 3015.43 | 3015.49 | 3015.55 | 3015.61 | 3015.68 | 3015.74 | 3015.8 | 3015.87 | 3015.95 | 3016.03 | 3016.09 | 3016.14 | 3016.2 | 3016.25
ОГПС | 8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 0 | 40 | 0 | 4000 | 32.11 | 32.12 | 32.12 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.14 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.2 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.25 | 32.27 | 32.28 | 32.3 | 32.32 | 32.34 | 32.34 | 32.35 | 32.35
| Фид |  |  |  | 360 | [5 empty] | 340 | [11 empty] | 360
| НБ |  |  |  | -60 | [5 empty] | -40 | [11 empty] | -60
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.