# Технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности в пределах действия соответствующего центра питания

Кому предоставляется услуга

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса)

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

3) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

4) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц комунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

Результат оказания услуги (процесса):

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса)

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

#### 1 Этап. Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами

- Условие этапа 
-

- Содержание 
Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами

- Форма предоставления 
В письменной форме

- Срок исполнения 
Не ограничено

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 2 Этап. Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности

- Условие этапа 
Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности

- Содержание 
Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности с пакетом необходимых документов. Рассмотрение уведомления на предмет полноты сведений и пакета необходимых документов

- Форма предоставления 
Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

- Срок исполнения 
6 рабочих дней с даты регистрации

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 3 Этап. Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления

- Условие этапа 
В следующих случаях:

- технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления

- Содержание 
Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления

- Форма предоставления 
Способом, позволяющим подтвердить факт получения

- Срок исполнения 
В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 4 Этап. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

- 4.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором:

  - Условие этапа 
При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором

  - Форма предоставления 
Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
-

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 4.2. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
30 дней с даты получения уведомления или недостающих сведений - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех. условий

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 4.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
30 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется.

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 4.4. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора:

  - Условие этапа 
В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам

  - Форма предоставления 
Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения

  - Срок исполнения 
в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 4.5. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 5 Этап. Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия

- Условие этапа 
-

- Содержание 
В случае технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия

- Форма предоставления 
-

- Срок исполнения 
не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность

- Ссылка на нормативно правовой акт 
-

#### 6 Этап. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

- 6.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.3. Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
-

- 6.5. Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

  - Форма предоставления 
Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов

  - Срок исполнения 
После выполнения технических условий

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.6. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов:

  - Условие этапа 
При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором

  - Форма предоставления 
Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения

  - Срок исполнения 
В течение 2 дней со дня получения от заявителя

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 7 Этап. Проверка выполнения технических условий

- 7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра:

  - Условие этапа 
Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий

  - Форма предоставления 
Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки

  - Срок исполнения 
В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.2. Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления:

  - Условие этапа 
Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре

  - Форма предоставления 
Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки

  - Срок исполнения 
-

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.3. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления

  - Срок исполнения 
в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя:

  - Условие этапа 
В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий

  - Форма предоставления 
Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме

  - Срок исполнения 
Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.5. Прием в эксплуатацию прибора учета. 
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме

  - Срок исполнения 
В день проведения проверки

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

- 7.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах:

  - Условие этапа 
В случае выполнения заявителем требований технических условий

  - Форма предоставления 
В случае выполнения заявителем требований технических условий

  - Срок исполнения 
3-дневный срок после проведения осмотра

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий:

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### 8 Этап. Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение

- 8.1. Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"):

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
-

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 8.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: 
Акта об осуществлении технологического присоединения; 
Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 8.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию

  - Условие этапа 
-

  - Форма предоставления 
В письменной или электронной форме

  - Срок исполнения 
В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию

  - Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

Форма и способ подачи заявки

1. Рекомендуемая форма: уведомление о подписании соглашения о перераспределении мощности.

2. Способы подачи:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе АО «Протон».

- Контактная информация для направления обращений

- Номер Контакт-Центра: +7 4862 498581,498550 
Адрес электронной почты АО «Протон»: alex057@bk.ru, stecenko@proton-orel.ru
Адреса офисов обслуживания потребителей: http://www.proton-orel.ru/dokumenty/