## Активная ЮУ
Регион | Субъект | Подразделение субъекта | Наименование ПС | Класс напряжения ПС, кВ | Тип присоединения (ЛЭП, Ввод АТ (Тр), Генератор, СКРМ) | Класс напряжения присоединения, кВ | Наименование присоединения | Р, МВт
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Суточный максимум нагрузки ПС и ЛЭП за этот час |  |  |  |  | Дата контр. замера | 2020-12-16
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | МАКС | P | Q | S | час | I
|  |  |  | 110 |  | 110 |  | 7.978 | 7.387 | 7.102 | 7.007 | 6.973 | 7.351 | 8.761 | 10.888 | 12.333 | 12.96 | 13.669 | 13.732 | 13.847 | 13.492 | 13.3 | 13.029 | 13.061 | 13.167 | 12.936 | 12.615 | 11.901 | 11.357 | 10.292 | 9.025 | 13.847 | 13.847 | 4.24 | 14.4816 | 13 | 76
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 3.209 | 2.929 | 2.802 | 2.756 | 2.748 | 2.919 | 3.476 | 4.427 | 4.873 | 5.078 | 5.374 | 5.46 | 5.552 | 5.385 | 5.309 | 5.208 | 5.181 | 5.29 | 5.256 | 5.133 | 4.944 | 4.733 | 4.237 | 3.709 | 5.552 | 5.552 | 1.779 | 5.8301 | 13 | 30.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 4.769 | 4.458 | 4.3 | 4.251 | 4.225 | 4.432 | 5.285 | 6.461 | 7.46 | 7.882 | 8.295 | 8.272 | 8.295 | 8.107 | 7.991 | 7.821 | 7.88 | 7.877 | 7.68 | 7.482 | 6.957 | 6.624 | 6.055 | 5.316 | 8.295 | 8.295 | 2.461 | 8.6524 | 13 | 45.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 1.564 | 1.447 | 1.39 | 1.353 | 1.342 | 1.377 | 1.531 | 1.945 | 2.005 | 2.099 | 2.189 | 2.224 | 2.298 | 2.27 | 2.22 | 2.226 | 2.284 | 2.438 | 2.484 | 2.523 | 2.462 | 2.313 | 2.055 | 1.803 | 2.523 | 2.298 | 0.52 | 2.3561 | 13 | 136
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 1.455 | 1.368 | 1.32 | 1.298 | 1.316 | 1.339 | 1.466 | 1.655 | 1.732 | 1.814 | 1.853 | 1.909 | 1.908 | 1.904 | 1.858 | 1.831 | 1.956 | 2.074 | 2.128 | 2.134 | 2.021 | 1.946 | 1.768 | 1.589 | 2.134 | 1.908 | 0.365 | 1.9426 | 13 | 112.2
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 1.645 | 1.482 | 1.412 | 1.403 | 1.406 | 1.542 | 1.945 | 2.482 | 2.868 | 2.979 | 3.185 | 3.236 | 3.254 | 3.115 | 3.089 | 2.982 | 2.897 | 2.852 | 2.772 | 2.61 | 2.482 | 2.42 | 2.182 | 1.906 | 3.254 | 3.254 | 1.259 | 3.4891 | 13 | 335.7
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 3.314 | 3.09 | 2.98 | 2.953 | 2.909 | 3.093 | 3.819 | 4.806 | 5.728 | 6.068 | 6.442 | 6.363 | 6.387 | 6.203 | 6.133 | 5.99 | 5.924 | 5.803 | 5.552 | 5.348 | 4.936 | 4.678 | 4.287 | 3.727 | 6.442 | 6.387 | 2.096 | 6.7221 | 13 | 646.8
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.12 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.097 | 0.124 | 0.127 | 0.122 | 0.12 | 0.118 | 0.128 | 0.13 | 0.12 | 0.078 | 0.065 | 0.058 | 0.05 | 0.04 | 0.032 | 0.005 | 0.005 | 0.13 | 0.118 | 0.11 | 0.16132 | 13 | 9.3
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.14 | 0.717 | 0.646 | 0.603 | 0.582 | 0.574 | 0.595 | 0.694 | 0.869 | 0.851 | 0.878 | 0.929 | 0.938 | 0.956 | 0.963 | 0.944 | 0.968 | 1.016 | 1.108 | 1.198 | 1.256 | 1.242 | 1.158 | 1.014 | 0.846 | 1.256 | 0.956 | 0.064 | 0.95814 | 13 | 55.3
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.16 | 0.842 | 0.796 | 0.782 | 0.766 | 0.763 | 0.777 | 0.837 | 0.979 | 1.03 | 1.094 | 1.138 | 1.166 | 1.224 | 1.179 | 1.146 | 1.138 | 1.19 | 1.265 | 1.228 | 1.217 | 1.18 | 1.123 | 1.036 | 0.952 | 1.265 | 1.224 | 0.346 | 1.272 | 13 | 73.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.6 | 0.929 | 0.888 | 0.861 | 0.852 | 0.872 | 0.88 | 0.932 | 1.007 | 1.051 | 1.107 | 1.139 | 1.147 | 1.136 | 1.136 | 1.124 | 1.093 | 1.175 | 1.238 | 1.258 | 1.247 | 1.199 | 1.165 | 1.083 | 0.994 | 1.258 | 1.136 | 0.328 | 1.1824 | 13 | 68.3
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.8 | 0.526 | 0.48 | 0.459 | 0.446 | 0.444 | 0.459 | 0.534 | 0.648 | 0.681 | 0.707 | 0.714 | 0.762 | 0.772 | 0.768 | 0.734 | 0.738 | 0.781 | 0.836 | 0.87 | 0.887 | 0.822 | 0.781 | 0.685 | 0.595 | 0.887 | 0.772 | 0.037 | 0.77289 | 13 | 44.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1Б | 0.978 | 0.864 | 0.818 | 0.8 | 0.804 | 0.928 | 1.073 | 1.298 | 1.481 | 1.561 | 1.592 | 1.574 | 1.584 | 1.537 | 1.507 | 1.523 | 1.65 | 1.733 | 1.709 | 1.719 | 1.634 | 1.555 | 1.364 | 1.166 | 1.733 | 1.584 | 0.45 | 1.6467 | 13 | 158.5
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2а-рез | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.4а | 0.667 | 0.618 | 0.594 | 0.603 | 0.602 | 0.614 | 0.872 | 1.184 | 1.387 | 1.418 | 1.593 | 1.662 | 1.67 | 1.578 | 1.582 | 1.459 | 1.247 | 1.119 | 1.063 | 0.891 | 0.848 | 0.865 | 0.818 | 0.74 | 1.67 | 1.67 | 0.809 | 1.8556 | 13 | 178.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1 | 0.677 | 0.604 | 0.573 | 0.552 | 0.544 | 0.581 | 0.728 | 0.862 | 0.906 | 0.92 | 0.939 | 0.909 | 0.901 | 0.898 | 0.906 | 0.913 | 1.013 | 1.11 | 1.126 | 1.14 | 1.127 | 1.066 | 0.944 | 0.814 | 1.14 | 0.901 | 0.305 | 0.95122 | 13 | 91.5
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2 | 0.675 | 0.621 | 0.593 | 0.587 | 0.573 | 0.585 | 0.684 | 0.813 | 0.953 | 1.038 | 1.064 | 1.115 | 1.148 | 1.105 | 1.112 | 1.099 | 1.125 | 1.141 | 1.126 | 1.061 | 0.97 | 0.93 | 0.857 | 0.768 | 1.148 | 1.148 | 0.276 | 1.1807 | 13 | 113.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3 | 0.623 | 0.599 | 0.581 | 0.586 | 0.58 | 0.604 | 0.728 | 0.907 | 1.102 | 1.205 | 1.243 | 1.206 | 1.19 | 1.179 | 1.136 | 1.108 | 1.11 | 1.127 | 1.084 | 1.037 | 0.924 | 0.846 | 0.785 | 0.67 | 1.243 | 1.19 | 0.314 | 1.2307 | 13 | 118.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.7 | 0.499 | 0.457 | 0.439 | 0.425 | 0.423 | 0.477 | 0.59 | 0.734 | 0.804 | 0.806 | 0.808 | 0.769 | 0.761 | 0.736 | 0.718 | 0.745 | 0.808 | 0.85 | 0.85 | 0.841 | 0.821 | 0.782 | 0.675 | 0.582 | 0.85 | 0.761 | 0.259 | 0.80387 | 13 | 77.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.9-рез | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.10 | 0.151 | 0.145 | 0.148 | 0.144 | 0.14 | 0.142 | 0.151 | 0.217 | 0.302 | 0.378 | 0.436 | 0.47 | 0.482 | 0.457 | 0.482 | 0.425 | 0.384 | 0.3 | 0.26 | 0.227 | 0.209 | 0.194 | 0.181 | 0.154 | 0.482 | 0.482 | 0.162 | 0.5085 | 13 | 48.9
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.11 | 0.597 | 0.574 | 0.552 | 0.564 | 0.534 | 0.574 | 0.75 | 1.028 | 1.393 | 1.467 | 1.67 | 1.666 | 1.629 | 1.59 | 1.491 | 1.446 | 1.238 | 1.004 | 0.89 | 0.819 | 0.696 | 0.679 | 0.655 | 0.643 | 1.67 | 1.629 | 0.652 | 1.7546 | 13 | 168.8
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.12 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.042 | 0.057 | 0.11 | 0.164 | 0.133 | 0.145 | 0.16 | 0.125 | 0.18 | 0.142 | 0.195 | 0.166 | 0.162 | 0.19 | 0.138 | 0.144 | 0.115 | 0.107 | 0.118 | 0.023 | 0.195 | 0.18 | 0.09 | 0.20125 | 13 | 19.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.15 | 0.073 | 0.071 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.078 | 0.081 | 0.135 | 0.109 | 0.122 | 0.103 | 0.096 | 0.096 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.079 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.073 | 0.135 | 0.096 | 0.038 | 0.10325 | 13 | 9.9

## Реактивная ЮУ
Регион | Субъект | Подразделение субъекта | Наименование ПС | Класс напряжения ПС, кВ | Тип присоединения (ЛЭП, Ввод АТ (Тр), Генератор, СКРМ) | Класс напряжения присоединения, кВ | Наименование присоединения | Q, МВАр
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Дата замера | 2020-12-16
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | МАКС
|  |  |  | 110 |  | 110 |  | 2.335 | 2.302 | 2.304 | 2.314 | 2.303 | 2.365 | 2.484 | 3.101 | 3.417 | 3.691 | 3.922 | 4.087 | 4.24 | 4.206 | 4.195 | 3.746 | 3.417 | 3.249 | 3.186 | 3.04 | 2.689 | 2.638 | 2.556 | 2.484 | 4.24
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 0.914 | 0.893 | 0.895 | 0.9 | 0.892 | 0.923 | 0.998 | 1.299 | 1.435 | 1.519 | 1.621 | 1.686 | 1.779 | 1.773 | 1.764 | 1.584 | 1.392 | 1.338 | 1.326 | 1.233 | 1.095 | 1.071 | 1.021 | 0.985 | 1.779
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 1.421 | 1.409 | 1.409 | 1.414 | 1.411 | 1.442 | 1.486 | 1.802 | 1.982 | 2.172 | 2.301 | 2.401 | 2.461 | 2.433 | 2.431 | 2.162 | 2.025 | 1.911 | 1.86 | 1.807 | 1.594 | 1.567 | 1.535 | 1.499 | 2.461
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 0.251 | 0.253 | 0.255 | 0.251 | 0.25 | 0.253 | 0.255 | 0.382 | 0.412 | 0.437 | 0.447 | 0.476 | 0.52 | 0.534 | 0.527 | 0.497 | 0.425 | 0.43 | 0.43 | 0.411 | 0.344 | 0.328 | 0.297 | 0.289 | 0.534
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 0.224 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.23 | 0.232 | 0.223 | 0.246 | 0.261 | 0.312 | 0.322 | 0.356 | 0.365 | 0.368 | 0.353 | 0.288 | 0.285 | 0.285 | 0.283 | 0.287 | 0.243 | 0.235 | 0.234 | 0.235 | 0.368
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 0.663 | 0.64 | 0.64 | 0.649 | 0.642 | 0.67 | 0.743 | 0.917 | 1.023 | 1.082 | 1.174 | 1.21 | 1.259 | 1.239 | 1.237 | 1.087 | 0.967 | 0.908 | 0.896 | 0.822 | 0.751 | 0.743 | 0.724 | 0.696 | 1.259
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 1.197 | 1.183 | 1.183 | 1.186 | 1.181 | 1.21 | 1.263 | 1.556 | 1.721 | 1.86 | 1.979 | 2.045 | 2.096 | 2.065 | 2.078 | 1.874 | 1.74 | 1.626 | 1.577 | 1.52 | 1.351 | 1.332 | 1.301 | 1.264 | 2.096
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.12 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | 0.069 | 0.099 | 0.114 | 0.112 | 0.103 | 0.11 | 0.121 | 0.121 | 0.113 | 0.061 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.029 | 0.022 | -0.006 | -0.006 | 0.121
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.14 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.056 | 0.055 | 0.048 | 0.056 | 0.069 | 0.064 | 0.078 | 0.074 | 0.061 | 0.049 | 0.054 | 0.061 | 0.042 | 0.014 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.078
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.16 | 0.255 | 0.256 | 0.259 | 0.255 | 0.256 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.258 | 0.275 | 0.279 | 0.304 | 0.346 | 0.335 | 0.332 | 0.323 | 0.315 | 0.322 | 0.318 | 0.322 | 0.301 | 0.298 | 0.299 | 0.292 | 0.346
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.6 | 0.25 | 0.251 | 0.251 | 0.253 | 0.253 | 0.254 | 0.248 | 0.259 | 0.259 | 0.299 | 0.311 | 0.331 | 0.328 | 0.33 | 0.331 | 0.295 | 0.292 | 0.296 | 0.296 | 0.295 | 0.265 | 0.259 | 0.258 | 0.256 | 0.331
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.8 | -0.026 | -0.025 | -0.025 | -0.025 | -0.023 | -0.022 | -0.025 | -0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.025 | 0.037 | 0.038 | 0.022 | -0.007 | -0.007 | -0.011 | -0.013 | -0.008 | -0.022 | -0.024 | -0.024 | -0.021 | 0.038
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1Б | 0.32 | 0.31 | 0.311 | 0.31 | 0.309 | 0.309 | 0.311 | 0.35 | 0.369 | 0.408 | 0.422 | 0.445 | 0.45 | 0.446 | 0.436 | 0.41 | 0.402 | 0.403 | 0.409 | 0.405 | 0.369 | 0.357 | 0.345 | 0.336 | 0.45
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2а-рез | [24 empty] | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.4а | 0.343 | 0.33 | 0.329 | 0.339 | 0.333 | 0.361 | 0.432 | 0.567 | 0.654 | 0.674 | 0.752 | 0.765 | 0.809 | 0.793 | 0.801 | 0.677 | 0.565 | 0.505 | 0.487 | 0.417 | 0.382 | 0.386 | 0.379 | 0.36 | 0.809
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1 | 0.223 | 0.218 | 0.219 | 0.217 | 0.214 | 0.216 | 0.22 | 0.259 | 0.271 | 0.276 | 0.284 | 0.295 | 0.305 | 0.293 | 0.29 | 0.284 | 0.295 | 0.3 | 0.284 | 0.27 | 0.254 | 0.254 | 0.245 | 0.241 | 0.305
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.171 | 0.172 | 0.174 | 0.175 | 0.192 | 0.204 | 0.228 | 0.244 | 0.261 | 0.276 | 0.271 | 0.266 | 0.244 | 0.23 | 0.233 | 0.24 | 0.23 | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.211 | 0.276
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3 | 0.212 | 0.21 | 0.208 | 0.208 | 0.202 | 0.205 | 0.21 | 0.249 | 0.265 | 0.287 | 0.294 | 0.306 | 0.314 | 0.316 | 0.316 | 0.294 | 0.293 | 0.301 | 0.299 | 0.293 | 0.255 | 0.243 | 0.235 | 0.23 | 0.316
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.7 | 0.198 | 0.199 | 0.2 | 0.196 | 0.198 | 0.199 | 0.199 | 0.223 | 0.234 | 0.25 | 0.239 | 0.253 | 0.259 | 0.235 | 0.232 | 0.23 | 0.235 | 0.234 | 0.228 | 0.23 | 0.215 | 0.214 | 0.216 | 0.21 | 0.259
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.9-рез | [24 empty] | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.10 | 0.09 | 0.09 | 0.092 | 0.091 | 0.092 | 0.091 | 0.09 | 0.092 | 0.116 | 0.134 | 0.158 | 0.178 | 0.162 | 0.185 | 0.188 | 0.175 | 0.133 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.091 | 0.188
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.11 | 0.207 | 0.206 | 0.202 | 0.216 | 0.213 | 0.234 | 0.27 | 0.431 | 0.523 | 0.57 | 0.639 | 0.634 | 0.652 | 0.645 | 0.657 | 0.529 | 0.438 | 0.329 | 0.314 | 0.282 | 0.231 | 0.222 | 0.205 | 0.192 | 0.657
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.12 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.071 | 0.081 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.078 | 0.09 | 0.082 | 0.093 | 0.083 | 0.081 | 0.088 | 0.079 | 0.081 | 0.07 | 0.071 | 0.072 | 0.06 | 0.093
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.15 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.035 | 0.038 | 0.04 | 0.04 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.04