## Данные
Профиль мощности за час
За период c 15.06.2022 по 16.06.2022
Сформирован 16.06.2022 10:20
Точка учета | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\Ввод 6кВ Т-1\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121856 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\ф-1а Стройпарк\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183293 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\ф-1б Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183098 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\ф-3а Академия ФСО\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183519 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\ф-4а Протон\СЭТ-4ТМ.03М, №0807180860 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-1\ф-5а МУП ТТП\СЭТ-4ТМ.03М, №0807180333 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\Ввод 6кВ Т-2\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120261 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-1 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183447 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-2 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805184409 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-3 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183192 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-7 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183286 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-10\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183206 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-11\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183213 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-12\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183220 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-6,0 кВ\СШ-2\ф-15 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183171 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-1\Ввод 10кВ Т-1\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121891 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-1\ф-12\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183490 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-1\ф-14 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805184154 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-1\ф-16\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120931 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-2\Ввод 10кВ Т-2\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121919 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-2\ТСН\ПСЧ-4ТМ.05МК, №1111113377 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-2\ф-1 10кВ\СЭТ-4ТМ.03М, №0805183328 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-2\ф-6\ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120275 |  |  |  | Орелэнерго\Орловский РЭС\ПС 110 кВ\ПС 110/10/6 кВ Приборная\РУ-10 кВ\СШ-2\ф-8 Облэнерго\СЭТ-4ТМ.03М, №_0805183594
Прибор учета | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121856 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183293 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183098 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183519 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0807180860 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0807180333 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120261 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183447 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805184409 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183192 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183286 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183206 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183213 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183220 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183171 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121891 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183490 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805184154 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120931 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623121919 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МК, №1111113377 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183328 |  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М, №0623120275 |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М, №0805183594
Ктт/Ктн | 300/60 |  |  |  | 60/60 |  |  |  | 60/60 |  |  |  | 80/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 300/60 |  |  |  | 80/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 80/60 |  |  |  | 80/60 |  |  |  | 200/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 120/60 |  |  |  | 300/100 |  |  |  | 60/100 |  |  |  | 40/100 |  |  |  | 40/100 |  |  |  | 300/100 |  |  |  | 40/1 |  |  |  | 40/100 |  |  |  | 60/100 |  |  |  | 40/100
Дата и время | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр | A+, кВт | A-, кВт | R+, кВАр | R-, кВАр
15.06.2022 01:00 | 856.8 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 55.08 | 0 | 15.12 | 0 | 280.32 | 0 | 80.64 | 0 | 547.92 | 0 | 336.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.6 | 0 | 1440 | 0 | 1008 | 0 | 383.04 | 0 | 594.72 | 0 | 221.04 | 0 | 780.96 | 0 | 314.4 | 0 | 441.6 | 0 | 199.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 488.16 | 0 | 239.76 | 0 | 19.44 | 0 | 42.48 | 0 | 102.24 | 0 | 44.64 | 0 | 1110 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 0.4 | 45.6 | 577.2 | 0 | 268.8 | 0 | 921 | 0 | 201 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.8 | 0 | 18.4 | 550.2 | 0 | 251.4 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 42.8
15.06.2022 02:00 | 813.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.92 | 45.36 | 0 | 11.52 | 0 | 268.32 | 0 | 75.36 | 0 | 527.04 | 0 | 330.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.8 | 0 | 1441.8 | 0 | 907.68 | 0 | 378.24 | 0 | 566.64 | 0 | 226.8 | 0 | 743.52 | 0 | 313.92 | 0 | 410.4 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 544.32 | 0 | 242.64 | 0 | 10.08 | 0 | 43.2 | 0 | 95.04 | 0 | 41.76 | 0 | 984 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6 | 0 | 0.4 | 45.6 | 522.8 | 0 | 265.2 | 0 | 843 | 0 | 204 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 512.4 | 0 | 258 | 0 | 328 | 0 | 0.4 | 46.4
15.06.2022 03:00 | 804.6 | 0 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 45 | 0 | 13.32 | 0 | 278.88 | 0 | 82.56 | 0 | 504 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 1409.4 | 0 | 863.52 | 0 | 368.64 | 0 | 537.84 | 0 | 216.72 | 0 | 716.16 | 0 | 309.6 | 0 | 391.2 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 493.2 | 0 | 239.76 | 0 | 10.08 | 0 | 41.76 | 0 | 94.32 | 0 | 40.32 | 0 | 918 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 49.6 | 495.6 | 0 | 258.8 | 0 | 795 | 0 | 195 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0 | 18.4 | 486 | 0 | 248.4 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 44.4
15.06.2022 04:00 | 784.8 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.92 | 43.92 | 0 | 12.96 | 0 | 267.36 | 0 | 69.6 | 0 | 500.4 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 1369.8 | 0 | 809.28 | 0 | 363.36 | 0 | 505.44 | 0 | 210.96 | 0 | 670.56 | 0 | 288.48 | 0 | 374.4 | 0 | 189.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 486 | 0 | 236.88 | 0 | 12.96 | 0 | 41.76 | 0 | 87.12 | 0 | 38.88 | 0 | 873 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6 | 0 | 0 | 48 | 472.8 | 0 | 247.6 | 0 | 756 | 0 | 186 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 18.4 | 465.6 | 0 | 240.6 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 45.6
15.06.2022 05:00 | 871.2 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 42.48 | 0 | 12.96 | 0 | 357.12 | 0 | 77.28 | 0 | 496.8 | 0 | 316.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.4 | 0 | 1346.4 | 0 | 777.6 | 0 | 350.88 | 0 | 492.48 | 0 | 210.96 | 0 | 648.48 | 0 | 293.76 | 0 | 349.92 | 0 | 176.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 486 | 0 | 234 | 0 | 18.72 | 0 | 43.2 | 0 | 87.12 | 0 | 39.6 | 0 | 819 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2 | 0 | 0 | 45.6 | 429.2 | 0 | 244 | 0 | 717 | 0 | 177 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 433.8 | 0 | 232.2 | 0 | 280.4 | 0 | 0 | 46
15.06.2022 06:00 | 1038.6 | 0 | 469.8 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.92 | 42.48 | 0 | 10.8 | 0 | 378.24 | 0 | 81.6 | 0 | 648 | 0 | 398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.6 | 0 | 1380.6 | 0 | 869.76 | 0 | 351.36 | 0 | 510.48 | 0 | 208.08 | 0 | 682.08 | 0 | 293.76 | 0 | 423.84 | 0 | 176.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 570.96 | 0 | 270.72 | 0 | 45.36 | 0 | 46.08 | 0 | 85.68 | 0 | 38.16 | 0 | 897 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 45.6 | 488.8 | 0 | 246.4 | 0 | 735 | 0 | 171 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0 | 18.4 | 446.4 | 0 | 228 | 0 | 284 | 0 | 0 | 50.4
15.06.2022 07:00 | 1206 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 48.96 | 0 | 11.88 | 0 | 382.08 | 0 | 106.08 | 0 | 808.56 | 0 | 462.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823.2 | 0 | 1522.8 | 0 | 1022.4 | 0 | 384.96 | 0 | 587.52 | 0 | 218.88 | 0 | 821.76 | 0 | 312.48 | 0 | 495.36 | 0 | 180.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 714.96 | 0 | 335.52 | 0 | 102.96 | 0 | 56.16 | 0 | 96.48 | 0 | 43.92 | 0 | 1068 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2 | 0 | 0.8 | 40.8 | 566.4 | 0 | 264.8 | 0 | 858 | 0 | 186 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.8 | 0 | 18.4 | 503.4 | 0 | 238.2 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 42.8
15.06.2022 08:00 | 1708.2 | 0 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 56.88 | 0 | 15.12 | 0 | 586.56 | 0 | 148.8 | 0 | 1105.92 | 0 | 601.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982.4 | 0 | 1875.6 | 0 | 1141.92 | 0 | 420.48 | 0 | 701.28 | 0 | 246.24 | 0 | 996 | 0 | 351.36 | 0 | 683.52 | 0 | 200.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1242.72 | 0 | 553.68 | 0 | 126 | 0 | 60.48 | 0 | 113.04 | 0 | 48.96 | 0 | 1311 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4 | 0 | 16 | 20.8 | 692 | 0 | 273.2 | 0 | 1029 | 0 | 225 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 573 | 0 | 258 | 0 | 452.4 | 0 | 1.6 | 30
15.06.2022 09:00 | 2212.2 | 0 | 903.6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.28 | 57.6 | 0 | 14.4 | 0 | 863.52 | 0 | 221.76 | 0 | 1334.88 | 0 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 1239.36 | 0 | 432.48 | 0 | 812.88 | 0 | 259.92 | 0 | 1139.52 | 0 | 374.88 | 0 | 686.88 | 0 | 201.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1841.76 | 0 | 680.4 | 0 | 140.4 | 0 | 61.2 | 0 | 162 | 0 | 56.16 | 0 | 1389 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 54.4 | 3.6 | 739.6 | 0 | 268.4 | 0 | 1080 | 0 | 240 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.4 | 0 | 18.4 | 613.2 | 0 | 264.6 | 0 | 465.6 | 0 | 3.6 | 24.8
15.06.2022 10:00 | 2482.2 | 0 | 1049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 54 | 0 | 14.04 | 0 | 996.48 | 0 | 271.68 | 0 | 1475.28 | 0 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6498 | 0 | 2304 | 0 | 1346.88 | 0 | 472.32 | 0 | 905.04 | 0 | 289.44 | 0 | 1292.16 | 0 | 419.52 | 0 | 661.44 | 0 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1983.6 | 0 | 768.24 | 0 | 170.64 | 0 | 72 | 0 | 154.8 | 0 | 66.24 | 0 | 1524 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.8 | 0 | 47.6 | 4 | 848 | 0 | 314.8 | 0 | 1215 | 0 | 339 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 712.8 | 0 | 362.4 | 0 | 499.6 | 0 | 4 | 21.2
15.06.2022 11:00 | 2552.4 | 0 | 1042.2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.28 | 55.8 | 0 | 13.32 | 0 | 990.24 | 0 | 259.68 | 0 | 1551.6 | 0 | 804.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.4 | 0 | 2372.4 | 0 | 1388.16 | 0 | 484.8 | 0 | 923.04 | 0 | 285.84 | 0 | 1310.4 | 0 | 432 | 0 | 667.68 | 0 | 231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2092.32 | 0 | 812.16 | 0 | 127.44 | 0 | 63.36 | 0 | 157.68 | 0 | 67.68 | 0 | 1509 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.2 | 0 | 43.2 | 2 | 813.2 | 0 | 292.8 | 0 | 1260 | 0 | 372 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 749.4 | 0 | 389.4 | 0 | 507.6 | 0 | 5.2 | 16.8
15.06.2022 12:00 | 2473.2 | 0 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 61.2 | 0 | 14.4 | 0 | 920.64 | 0 | 241.92 | 0 | 1538.64 | 0 | 784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6618.6 | 0 | 2374.2 | 0 | 1411.2 | 0 | 491.52 | 0 | 951.12 | 0 | 303.12 | 0 | 1291.2 | 0 | 435.36 | 0 | 634.08 | 0 | 234.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2049.12 | 0 | 785.52 | 0 | 139.68 | 0 | 66.24 | 0 | 142.56 | 0 | 60.48 | 0 | 1521 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.2 | 0 | 55.6 | 0.4 | 789.2 | 0 | 291.2 | 0 | 1212 | 0 | 342 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 694.2 | 0 | 349.8 | 0 | 514.4 | 0 | 14.4 | 12.4
15.06.2022 13:00 | 2257.2 | 0 | 977.4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.28 | 61.92 | 0 | 15.48 | 0 | 797.28 | 0 | 221.28 | 0 | 1440.72 | 0 | 768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.2 | 0 | 2419.2 | 0 | 1378.56 | 0 | 503.04 | 0 | 964.8 | 0 | 307.44 | 0 | 1296.48 | 0 | 445.44 | 0 | 612.96 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1866.96 | 0 | 804.24 | 0 | 147.6 | 0 | 69.12 | 0 | 137.52 | 0 | 60.48 | 0 | 1542 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 40 | 1.2 | 815.6 | 0 | 298.4 | 0 | 1224 | 0 | 339 | 0 | 1.488 | 0 | 0.016 | 0.24 | 0 | 0.8 | 0 | 19.6 | 693 | 0 | 337.8 | 0 | 528.8 | 0 | 19.2 | 3.2
15.06.2022 14:00 | 2183.4 | 0 | 961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 50.4 | 0 | 10.44 | 2.52 | 696 | 0 | 198.24 | 0 | 1481.04 | 0 | 782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408 | 0 | 2388.6 | 0 | 1338.24 | 0 | 491.52 | 0 | 959.76 | 0 | 312.48 | 0 | 1308.48 | 0 | 456.48 | 0 | 621.12 | 0 | 226.08 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1892.88 | 0 | 781.92 | 0 | 142.56 | 0 | 67.68 | 0 | 145.44 | 0 | 58.32 | 0 | 1515 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 58 | 1.2 | 797.6 | 0 | 300.8 | 0 | 1218 | 0 | 330 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 691.2 | 0 | 341.4 | 0 | 524 | 0 | 10.8 | 10.4
15.06.2022 15:00 | 2106 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.64 | 14.76 | 0 | 3.24 | 8.64 | 705.6 | 0 | 222.72 | 0 | 1431.36 | 0 | 764.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357.6 | 0 | 2386.8 | 0 | 1314.72 | 0 | 484.32 | 0 | 1005.84 | 0 | 321.84 | 0 | 1274.88 | 0 | 443.04 | 0 | 624.96 | 0 | 223.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1855.44 | 0 | 782.64 | 0 | 141.84 | 0 | 67.68 | 0 | 150.48 | 0 | 66.96 | 0 | 1512 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.8 | 0 | 27.6 | 6.8 | 806 | 0 | 297.2 | 0 | 1272 | 0 | 369 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 746.4 | 0 | 376.8 | 0 | 522.8 | 0 | 10.8 | 10.4
15.06.2022 16:00 | 2205 | 0 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 61.56 | 0 | 15.84 | 0 | 849.12 | 0 | 240 | 0 | 1337.76 | 0 | 690.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.4 | 0 | 2232 | 0 | 1355.52 | 0 | 494.88 | 0 | 937.44 | 0 | 289.44 | 0 | 1232.64 | 0 | 439.2 | 0 | 616.32 | 0 | 231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1708.56 | 0 | 658.8 | 0 | 132.48 | 0 | 64.8 | 0 | 141.12 | 0 | 58.32 | 0 | 1506 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 46 | 1.2 | 796.8 | 0 | 305.6 | 0 | 1242 | 0 | 342 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 724.2 | 0 | 355.2 | 0 | 514 | 0 | 9.2 | 10.4
15.06.2022 17:00 | 2165.4 | 0 | 853.2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.28 | 61.2 | 0 | 15.48 | 0 | 865.44 | 0 | 233.76 | 0 | 1283.04 | 0 | 631.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749.2 | 0 | 2008.8 | 0 | 1313.28 | 0 | 458.88 | 0 | 917.28 | 0 | 280.08 | 0 | 1213.92 | 0 | 408 | 0 | 589.92 | 0 | 212.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1445.04 | 0 | 528.48 | 0 | 148.32 | 0 | 66.24 | 0 | 136.08 | 0 | 61.92 | 0 | 1485 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 37.6 | 2.4 | 753.6 | 0 | 308 | 0 | 1245 | 0 | 351 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 736.8 | 0 | 363 | 0 | 507.2 | 0 | 8 | 12.4
15.06.2022 18:00 | 1872 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 63.36 | 0 | 15.48 | 0 | 665.76 | 0 | 175.68 | 0 | 1185.12 | 0 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482.8 | 0 | 1976.4 | 0 | 1313.28 | 0 | 465.12 | 0 | 884.88 | 0 | 290.88 | 0 | 1185.6 | 0 | 411.36 | 0 | 582.72 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1266.48 | 0 | 482.4 | 0 | 152.64 | 0 | 67.68 | 0 | 109.44 | 0 | 51.84 | 0 | 1500 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8 | 0 | 49.6 | 0.8 | 756 | 0 | 317.2 | 0 | 1251 | 0 | 321 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.8 | 0 | 18.8 | 737.4 | 0 | 336.6 | 0 | 510.4 | 0 | 6.8 | 12.8
15.06.2022 19:00 | 1621.8 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 67.32 | 0 | 16.92 | 0 | 501.12 | 0 | 148.32 | 0 | 1092.96 | 0 | 555.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153.4 | 0 | 1900.8 | 0 | 1277.28 | 0 | 465.12 | 0 | 854.64 | 0 | 272.16 | 0 | 1145.76 | 0 | 399.84 | 0 | 567.36 | 0 | 208.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1082.16 | 0 | 450.72 | 0 | 131.76 | 0 | 61.2 | 0 | 108 | 0 | 51.12 | 0 | 1554 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6 | 0 | 58 | 0.4 | 777.2 | 0 | 319.2 | 0 | 1245 | 0 | 294 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 705 | 0 | 304.2 | 0 | 537.6 | 0 | 9.6 | 10
15.06.2022 20:00 | 1342.8 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.28 | 72.72 | 0 | 18 | 0 | 389.28 | 0 | 119.04 | 0 | 914.4 | 0 | 509.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013 | 0 | 1881 | 0 | 1304.16 | 0 | 485.76 | 0 | 822.96 | 0 | 270.72 | 0 | 1100.64 | 0 | 390.72 | 0 | 599.04 | 0 | 223.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 999.36 | 0 | 407.52 | 0 | 96.48 | 0 | 56.16 | 0 | 103.68 | 0 | 51.12 | 0 | 1575 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4 | 0 | 59.6 | 0.4 | 757.6 | 0 | 312 | 0 | 1230 | 0 | 267 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.4 | 0 | 18.8 | 668.4 | 0 | 279.6 | 0 | 556.8 | 0 | 10 | 13.6
15.06.2022 21:00 | 1270.8 | 0 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 75.96 | 0 | 15.48 | 0 | 386.88 | 0 | 125.76 | 0 | 842.4 | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840.2 | 0 | 1854 | 0 | 1378.08 | 0 | 480 | 0 | 807.84 | 0 | 278.64 | 0 | 1086.24 | 0 | 404.64 | 0 | 649.92 | 0 | 234.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 741.6 | 0 | 357.12 | 0 | 87.84 | 0 | 56.88 | 0 | 102.24 | 0 | 49.68 | 0 | 1611 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.6 | 0 | 44 | 4.4 | 772 | 0 | 295.6 | 0 | 1275 | 0 | 276 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 690.6 | 0 | 291.6 | 0 | 582.8 | 0 | 7.2 | 21.6
15.06.2022 22:00 | 1209.6 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.92 | 78.12 | 0 | 10.08 | 0 | 377.28 | 0 | 110.88 | 0 | 786.24 | 0 | 430.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.2 | 0 | 1769.4 | 0 | 1475.04 | 0 | 469.44 | 0 | 813.6 | 0 | 261.36 | 0 | 1098.72 | 0 | 389.76 | 0 | 657.12 | 0 | 224.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 725.04 | 0 | 322.56 | 0 | 100.08 | 0 | 59.04 | 0 | 106.56 | 0 | 50.4 | 0 | 1665 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.8 | 0 | 19.2 | 14.4 | 772 | 0 | 272 | 0 | 1389 | 0 | 252 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 773.4 | 0 | 282.6 | 0 | 612.8 | 0 | 2.8 | 34.8
15.06.2022 23:00 | 1126.8 | 0 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 72 | 0 | 12.96 | 0 | 341.28 | 0 | 100.32 | 0 | 744.48 | 0 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617 | 0 | 1665 | 0 | 1391.04 | 0 | 431.04 | 0 | 768.24 | 0 | 246.96 | 0 | 1002.72 | 0 | 350.4 | 0 | 621.12 | 0 | 224.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 641.52 | 0 | 313.92 | 0 | 100.08 | 0 | 57.6 | 0 | 103.68 | 0 | 48.96 | 0 | 1563 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 0 | 4 | 41.2 | 735.2 | 0 | 265.6 | 0 | 1329 | 0 | 231 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.8 | 0 | 18.8 | 781.8 | 0 | 276.6 | 0 | 543.2 | 0 | 0.4 | 47.2
16.06.2022 00:00 | 993.6 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.92 | 62.28 | 0 | 11.88 | 0 | 292.32 | 0 | 81.6 | 0 | 668.88 | 0 | 389.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.2 | 0 | 1587.6 | 0 | 1173.6 | 0 | 406.56 | 0 | 665.28 | 0 | 241.92 | 0 | 848.64 | 0 | 330.24 | 0 | 526.08 | 0 | 217.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 650.88 | 0 | 297.36 | 0 | 31.68 | 0 | 48.24 | 0 | 104.4 | 0 | 50.4 | 0 | 1299 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0.8 | 47.2 | 637.2 | 0 | 258.4 | 0 | 1116 | 0 | 225 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.4 | 0 | 19.2 | 667.8 | 0 | 273 | 0 | 446.4 | 0 | 0.4 | 43.6
Итого кВт*ч / кВАР | 38158.2 | 0 | 16569 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 194.4 | 1350.36 | 0 | 321.12 | 11.16 | 13437.12 | 0 | 3694.56 | 0 | 24247.44 | 0 | 13170.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118360.8 | 0 | 44965.8 | 0 | 28798.56 | 0 | 10517.76 | 0 | 18491.04 | 0 | 6271.92 | 0 | 24887.52 | 0 | 9008.64 | 0 | 13488.96 | 0 | 5090.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 76.8 | 27869.04 | 0 | 11586.96 | 0 | 2337.12 | 0 | 1380.24 | 0 | 2826.72 | 0 | 1246.32 | 0 | 32250 | 0 | 7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15702.8 | 0 | 662.8 | 473.2 | 16611.6 | 0 | 6786 | 0 | 26457 | 0 | 6435 | 0 | 33.744 | 0 | 0.016 | 6.336 | 0 | 11.6 | 0 | 453.2 | 15356.4 | 0 | 7139.4 | 0 | 11036 | 0 | 124.4 | 654