# Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета

Кому предоставляется услуга

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса)

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета.

Результат оказания услуги (процесса)

Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса)

15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

#### 1 этап. Обращение потребителя с запросом о согласовании

- Условие этапа 
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке ЭПУ заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета

- Содержание 
Обращение потребителя с запросом о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета

- Форма предоставления 
Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте АО «Протон»

- Срок исполнения 
Не ограничен

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 2 этап. Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета

- Условие этапа 
Наличие в запросе необходимых сведений: 
- реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; 
- место нахождения и технические характеристики ЭПУ; 
- метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки; 
- места установки существующих приборов учета; 
- предлагаемые места установки прибора учета, метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений)

- Содержание 
Согласование АО «Протон» с потребителем время и даты допуска

- Форма предоставления 
Письменное уведомление о согласовании заказным письмом с уведомлением

- Срок исполнения 
В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 3 этап. Отказ в согласовании

- Условие этапа 
- Отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах сетевой организации; 
- несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации

- Содержание 
Отказ в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета

- Форма предоставления 
Письменное уведомление об отказе в согласовании заказным письмом с уведомлением

- Срок исполнения 
В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа

Форма и способ подачи заявки:

1. Рекомендуемая форма заявления на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета.

2. Способ подачи: заявление подается в письменном виде на бумажном носителе, по почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: 498581 
Адрес электронной почты alex057@bk.ru 
Адреса офисов обслуживания потребителей г.Орел ул. Лескова 19