## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1800 | 1260 | 1260 | 1260 | 1620 | 1440 | 1980 | 2520 | 3060 | 3780 | 3780 | 3420 | 3600 | 3420 | 3960 | 3240 | 3060 | 3060 | 2880 | 2160 | 2160 | 2340 | 1800 | 1620 | 18000 | 2438.24 | 2438.34 | 2438.41 | 2438.48 | 2438.55 | 2438.64 | 2438.72 | 2438.83 | 2438.97 | 2439.14 | 2439.35 | 2439.56 | 2439.75 | 2439.95 | 2440.14 | 2440.36 | 2440.54 | 2440.71 | 2440.88 | 2441.04 | 2441.16 | 2441.28 | 2441.41 | 2441.51 | 2441.6
ОГПС | 1б | 612 | 540 | 468 | 432 | 540 | 468 | 540 | 720 | 684 | 864 | 936 | 756 | 900 | 792 | 936 | 792 | 756 | 936 | 936 | 828 | 864 | 936 | 792 | 720 | 3600 | 4756.44 | 4756.61 | 4756.76 | 4756.89 | 4757.01 | 4757.16 | 4757.29 | 4757.44 | 4757.64 | 4757.83 | 4758.07 | 4758.33 | 4758.54 | 4758.79 | 4759.01 | 4759.27 | 4759.49 | 4759.7 | 4759.96 | 4760.22 | 4760.45 | 4760.69 | 4760.95 | 4761.17 | 4761.37
ООО Механик | 1а | 96 | 86.4 | 86.4 | 76.8 | 96 | 76.8 | 96 | 134.4 | 144 | 211.2 | 230.4 | 278.4 | 268.8 | 259.2 | 297.6 | 268.8 | 316.8 | 240 | 240 | 201.6 | 192 | 182.4 | 134.4 | 124.8 | 9600 | 2427.815 | 2427.825 | 2427.834 | 2427.843 | 2427.851 | 2427.861 | 2427.869 | 2427.879 | 2427.893 | 2427.908 | 2427.93 | 2427.954 | 2427.983 | 2428.011 | 2428.038 | 2428.069 | 2428.097 | 2428.13 | 2428.155 | 2428.18 | 2428.201 | 2428.221 | 2428.24 | 2428.254 | 2428.267
ВИПС | 3а | 672 | 288 | 288 | 288 | 480 | 432 | 432 | 576 | 816 | 1008 | 1056 | 1008 | 912 | 768 | 864 | 864 | 816 | 864 | 672 | 480 | 432 | 384 | 336 | 336 | 4800 | 91.5 | 91.64 | 91.7 | 91.76 | 91.82 | 91.92 | 92.01 | 92.1 | 92.22 | 92.39 | 92.6 | 92.82 | 93.03 | 93.22 | 93.38 | 93.56 | 93.74 | 93.91 | 94.09 | 94.23 | 94.33 | 94.42 | 94.5 | 94.57 | 94.64
Протон | 4а | 532.8 | 482.4 | 460.8 | 453.6 | 525.6 | 532.8 | 806.4 | 1245.6 | 1389.6 | 1562.4 | 1728 | 1504.8 | 1627.2 | 1656 | 1850.4 | 1411.2 | 1072.8 | 1123.2 | 1029.6 | 720 | 669.6 | 676.8 | 604.8 | 633.6 | 7200 | 8323.259 | 8323.333 | 8323.4 | 8323.464 | 8323.527 | 8323.6 | 8323.674 | 8323.786 | 8323.959 | 8324.152 | 8324.369 | 8324.609 | 8324.818 | 8325.044 | 8325.274 | 8325.531 | 8325.727 | 8325.876 | 8326.032 | 8326.175 | 8326.275 | 8326.368 | 8326.462 | 8326.546 | 8326.634
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453
фид |  |  |  |  | 1250.4 | [5 empty] | 3645.6 | [11 empty] | 2179.2
НБ |  |  |  |  | 9.6 | [5 empty] | 134.4 | [11 empty] | 160.8
| Т-2 6 | 4320 | 2700 | 2880 | 2520 | 2880 | 2880 | 3420 | 4500 | 5220 | 5940 | 6120 | 5400 | 5760 | 5760 | 6480 | 5220 | 4680 | 5940 | 5580 | 5220 | 5580 | 5760 | 4140 | 4140 | 18000 | 7346.06 | 7346.3 | 7346.45 | 7346.61 | 7346.75 | 7346.91 | 7347.07 | 7347.26 | 7347.51 | 7347.8 | 7348.13 | 7348.47 | 7348.77 | 7349.09 | 7349.41 | 7349.77 | 7350.06 | 7350.32 | 7350.65 | 7350.96 | 7351.25 | 7351.56 | 7351.88 | 7352.11 | 7352.34
ОГПС | 1 | 672 | 576 | 480 | 480 | 528 | 480 | 624 | 720 | 672 | 768 | 768 | 672 | 768 | 720 | 816 | 672 | 672 | 960 | 1008 | 960 | 1008 | 1152 | 912 | 864 | 4800 | 3744.47 | 3744.61 | 3744.73 | 3744.83 | 3744.93 | 3745.04 | 3745.14 | 3745.27 | 3745.42 | 3745.56 | 3745.72 | 3745.88 | 3746.02 | 3746.18 | 3746.33 | 3746.5 | 3746.64 | 3746.78 | 3746.98 | 3747.19 | 3747.39 | 3747.6 | 3747.84 | 3748.03 | 3748.21
ОГПС | 2 | 720 | 504 | 504 | 432 | 504 | 432 | 504 | 648 | 720 | 864 | 1008 | 936 | 1008 | 1008 | 1080 | 936 | 864 | 1080 | 1008 | 936 | 936 | 936 | 864 | 720 | 7200 | 2440.79 | 2440.89 | 2440.96 | 2441.03 | 2441.09 | 2441.16 | 2441.22 | 2441.29 | 2441.38 | 2441.48 | 2441.6 | 2441.74 | 2441.87 | 2442.01 | 2442.15 | 2442.3 | 2442.43 | 2442.55 | 2442.7 | 2442.84 | 2442.97 | 2443.1 | 2443.23 | 2443.35 | 2443.45
ОГПС | 3 | 864 | 672 | 720 | 624 | 720 | 576 | 768 | 1008 | 1104 | 1344 | 1440 | 1200 | 1344 | 1296 | 1488 | 1200 | 1104 | 1344 | 1296 | 1152 | 1200 | 1104 | 960 | 912 | 4800 | 4407.54 | 4407.72 | 4407.86 | 4408.01 | 4408.14 | 4408.29 | 4408.41 | 4408.57 | 4408.78 | 4409.01 | 4409.29 | 4409.59 | 4409.84 | 4410.12 | 4410.39 | 4410.7 | 4410.95 | 4411.18 | 4411.46 | 4411.73 | 4411.97 | 4412.22 | 4412.45 | 4412.65 | 4412.84
ОГПС | 7 | 576 | 432 | 432 | 384 | 432 | 432 | 576 | 720 | 768 | 720 | 816 | 672 | 768 | 720 | 816 | 624 | 576 | 768 | 816 | 768 | 816 | 864 | 672 | 624 | 4800 | 3062.07 | 3062.19 | 3062.28 | 3062.37 | 3062.45 | 3062.54 | 3062.63 | 3062.75 | 3062.9 | 3063.06 | 3063.21 | 3063.38 | 3063.52 | 3063.68 | 3063.83 | 3064 | 3064.13 | 3064.25 | 3064.41 | 3064.58 | 3064.74 | 3064.91 | 3065.09 | 3065.23 | 3065.36
ООО Механик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246 | 255.246
Протон | 11 | 424.8 | 345.6 | 374.4 | 381.6 | 417.6 | 374.4 | 475.2 | 828 | 1152 | 1296 | 1440 | 1188 | 1173.6 | 1260 | 1389.6 | 1058.4 | 770.4 | 856.8 | 612 | 518.4 | 489.6 | 482.4 | 446.4 | 388.8 | 7200 | 7255.093 | 7255.152 | 7255.2 | 7255.252 | 7255.305 | 7255.363 | 7255.415 | 7255.481 | 7255.596 | 7255.756 | 7255.936 | 7256.136 | 7256.301 | 7256.464 | 7256.639 | 7256.832 | 7256.979 | 7257.086 | 7257.205 | 7257.29 | 7257.362 | 7257.43 | 7257.497 | 7257.559 | 7257.613
ТТУ | 12 | 28.8 | 14.4 | 7.2 | 14.4 | 28.8 | 50.4 | 158.4 | 223.2 | 230.4 | 288 | 252 | 216 | 194.4 | 237.6 | 273.6 | 187.2 | 158.4 | 230.4 | 201.6 | 144 | 122.4 | 129.6 | 108 | 28.8 | 7200 | 1993.051 | 1993.055 | 1993.057 | 1993.058 | 1993.06 | 1993.064 | 1993.071 | 1993.093 | 1993.124 | 1993.156 | 1993.196 | 1993.231 | 1993.261 | 1993.288 | 1993.321 | 1993.359 | 1993.385 | 1993.407 | 1993.439 | 1993.467 | 1993.487 | 1993.504 | 1993.522 | 1993.537 | 1993.541
ОГПС | 15 | 576 | 360 | 432 | 288 | 432 | 360 | 360 | 504 | 576 | 576 | 648 | 576 | 576 | 648 | 720 | 576 | 576 | 720 | 792 | 648 | 792 | 864 | 648 | 648 | 7200 | 1831.21 | 1831.29 | 1831.34 | 1831.4 | 1831.44 | 1831.5 | 1831.55 | 1831.6 | 1831.67 | 1831.75 | 1831.83 | 1831.92 | 1832 | 1832.08 | 1832.17 | 1832.27 | 1832.35 | 1832.43 | 1832.53 | 1832.64 | 1832.73 | 1832.84 | 1832.96 | 1833.05 | 1833.14
Фид |  |  |  |  | 2604 | [5 empty] | 5856 | [11 empty] | 5532
НБ |  |  |  |  | -84 | [5 empty] | 84 | [11 empty] | 228
| Т-1 10 | 1500 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 2400 | 1800 | -28200 | 32100 | 2100 | 1800 | 2400 | 2100 | 1500 | 1500 | 30000 | 1525.32 | 1525.37 | 1525.4 | 1525.44 | 1525.47 | 1525.5 | 1525.53 | 1525.57 | 1525.63 | 1525.69 | 1525.76 | 1525.83 | 1525.9 | 1525.97 | 1526.03 | 1526.11 | 1526.17 | 1525.23 | 1526.3 | 1526.37 | 1526.43 | 1526.51 | 1526.58 | 1526.63 | 1526.68
Строй парк | 12 | 84 | 60 | 54 | 60 | 66 | 54 | 66 | 222 | 306 | 372 | 414 | 360 | 402 | 402 | 474 | 366 | 240 | 228 | 108 | 96 | 90 | 72 | 60 | 60 | 6000 | 967.795 | 967.809 | 967.819 | 967.828 | 967.838 | 967.849 | 967.858 | 967.869 | 967.906 | 967.957 | 968.019 | 968.088 | 968.148 | 968.215 | 968.282 | 968.361 | 968.422 | 968.462 | 968.5 | 968.518 | 968.534 | 968.549 | 968.561 | 968.571 | 968.581
ОГПС | 14 | 600 | 360 | 360 | 320 | 360 | 320 | 400 | 520 | 520 | 560 | 600 | 480 | 560 | 600 | 600 | 600 | 520 | 720 | 840 | 760 | 960 | 920 | 680 | 600 | 4000 | 3637.06 | 3637.21 | 3637.3 | 3637.39 | 3637.47 | 3637.56 | 3637.64 | 3637.74 | 3637.87 | 3638 | 3638.14 | 3638.29 | 3638.41 | 3638.55 | 3638.7 | 3638.85 | 3639 | 3639.13 | 3639.31 | 3639.52 | 3639.71 | 3639.95 | 3640.18 | 3640.35 | 3640.5
СевРЭС | 16 | 1000 | 600 | 600 | 560 | 560 | 560 | 720 | 920 | 960 | 1120 | 1200 | 960 | 1120 | 1040 | 1160 | 960 | 800 | 1120 | 1160 | 1040 | 1240 | 1160 | 840 | 840 | 4000 | 6200.07 | 6200.32 | 6200.47 | 6200.62 | 6200.76 | 6200.9 | 6201.04 | 6201.22 | 6201.45 | 6201.69 | 6201.97 | 6202.27 | 6202.51 | 6202.79 | 6203.05 | 6203.34 | 6203.58 | 6203.78 | 6204.06 | 6204.35 | 6204.61 | 6204.92 | 6205.21 | 6205.42 | 6205.63
[5 empty] | 940 | -40 |  |  |  |  | 2052 | 48 | [10 empty] | 2152 | -52
| Т-2 10 | 1200 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 30000 | 1164.91 | 1164.95 | 1164.97 | 1164.99 | 1165.02 | 1165.04 | 1165.06 | 1165.08 | 1165.11 | 1165.14 | 1165.17 | 1165.2 | 1165.23 | 1165.27 | 1165.3 | 1165.33 | 1165.37 | 1165.39 | 1165.43 | 1165.47 | 1165.51 | 1165.55 | 1165.59 | 1165.62 | 1165.65
Строй парк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039 | 2107.039
СевРЭС | 6 | 720 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 600 | 540 | 720 | 720 | 660 | 780 | 780 | 600 | 660 | 6000 | 3445.96 | 3446.08 | 3446.16 | 3446.24 | 3446.32 | 3446.4 | 3446.47 | 3446.55 | 3446.63 | 3446.72 | 3446.82 | 3446.92 | 3447.02 | 3447.12 | 3447.23 | 3447.34 | 3447.44 | 3447.53 | 3447.65 | 3447.77 | 3447.88 | 3448.01 | 3448.14 | 3448.24 | 3448.35
ОГПС | 8 | 360 | 200 | 240 | 160 | 240 | 200 | 200 | 280 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 360 | 320 | 440 | 440 | 400 | 480 | 440 | 320 | 280 | 4000 | 1933 | 1933.09 | 1933.14 | 1933.2 | 1933.24 | 1933.3 | 1933.35 | 1933.4 | 1933.47 | 1933.55 | 1933.64 | 1933.73 | 1933.82 | 1933.91 | 1934 | 1934.1 | 1934.19 | 1934.27 | 1934.38 | 1934.49 | 1934.59 | 1934.71 | 1934.82 | 1934.9 | 1934.97
| Фид |  |  |  | 640 | [5 empty] | 960 | [11 empty] | 1220
| НБ |  |  |  | 260 | [5 empty] | -60 | [11 empty] | -20
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 900 | 540 | 720 | 540 | 900 | 720 | 720 | 1260 | 1260 | 1800 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1620 | 1260 | 1260 | 1440 | 900 | 1080 | 900 | 720 | 900 | 18000 | 1005.55 | 1005.6 | 1005.63 | 1005.67 | 1005.7 | 1005.75 | 1005.79 | 1005.83 | 1005.9 | 1005.97 | 1006.07 | 1006.16 | 1006.25 | 1006.34 | 1006.43 | 1006.53 | 1006.62 | 1006.69 | 1006.76 | 1006.84 | 1006.89 | 1006.95 | 1007 | 1007.04 | 1007.09
ОГПС | 1б | 288 | 252 | 252 | 216 | 288 | 216 | 252 | 288 | 288 | 360 | 360 | 324 | 360 | 360 | 396 | 360 | 288 | 360 | 396 | 360 | 324 | 324 | 288 | 288 | 3600 | 1813.69 | 1813.77 | 1813.84 | 1813.91 | 1813.97 | 1814.05 | 1814.11 | 1814.18 | 1814.26 | 1814.34 | 1814.44 | 1814.54 | 1814.63 | 1814.73 | 1814.83 | 1814.94 | 1815.04 | 1815.12 | 1815.22 | 1815.33 | 1815.43 | 1815.52 | 1815.61 | 1815.69 | 1815.77
ОРЛЭКС | 1а | 86.4 | 76.8 | 76.8 | 67.2 | 86.4 | 76.8 | 76.8 | 86.4 | 96 | 134.4 | 144 | 134.4 | 144 | 144 | 182.4 | 172.8 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 134.4 | 124.8 | 115.2 | 96 | 86.4 | 9600 | 1855.714 | 1855.723 | 1855.731 | 1855.739 | 1855.746 | 1855.755 | 1855.763 | 1855.771 | 1855.78 | 1855.79 | 1855.804 | 1855.819 | 1855.833 | 1855.848 | 1855.863 | 1855.882 | 1855.9 | 1855.916 | 1855.932 | 1855.948 | 1855.962 | 1855.975 | 1855.987 | 1855.997 | 1856.006
ВИПС | 3а | 240 | 192 | 96 | 96 | 144 | 192 | 144 | 96 | 192 | 336 | 336 | 336 | 240 | 240 | 336 | 288 | 240 | 336 | 240 | 240 | 192 | 144 | 144 | 96 | 4800 | 33.15 | 33.2 | 33.24 | 33.26 | 33.28 | 33.31 | 33.35 | 33.38 | 33.4 | 33.44 | 33.51 | 33.58 | 33.65 | 33.7 | 33.75 | 33.82 | 33.88 | 33.93 | 34 | 34.05 | 34.1 | 34.14 | 34.17 | 34.2 | 34.22
Протон | 4а | 259.2 | 216 | 223.2 | 216 | 259.2 | 223.2 | 345.6 | 561.6 | 698.4 | 828 | 892.8 | 792 | 885.6 | 864 | 993.6 | 734.4 | 540 | 554.4 | 525.6 | 324 | 288 | 288 | 252 | 280.8 | 7200 | 3521.806 | 3521.842 | 3521.872 | 3521.903 | 3521.933 | 3521.969 | 3522 | 3522.048 | 3522.126 | 3522.223 | 3522.338 | 3522.462 | 3522.572 | 3522.695 | 3522.815 | 3522.953 | 3523.055 | 3523.13 | 3523.207 | 3523.28 | 3523.325 | 3523.365 | 3523.405 | 3523.44 | 3523.479
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088
фид |  |  |  |  | 595.2 | [5 empty] | 1658.4 | [11 empty] | 871.2
НБ |  |  |  |  | -55.2 | [5 empty] | 141.6 | [11 empty] | 28.8
| Т-2 6 | 2160 | 1440 | 1440 | 1440 | 1620 | 1260 | 1620 | 1980 | 2160 | 2520 | 2520 | 2160 | 2520 | 2340 | 2880 | 2160 | 1980 | 2520 | 2340 | 2160 | 2160 | 1980 | 1620 | 1800 | 18000 | 3083.22 | 3083.34 | 3083.42 | 3083.5 | 3083.58 | 3083.67 | 3083.74 | 3083.83 | 3083.94 | 3084.06 | 3084.2 | 3084.34 | 3084.46 | 3084.6 | 3084.73 | 3084.89 | 3085.01 | 3085.12 | 3085.26 | 3085.39 | 3085.51 | 3085.63 | 3085.74 | 3085.83 | 3085.93
ОГПС | 1 | 384 | 288 | 288 | 240 | 336 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 336 | 384 | 384 | 384 | 384 | 336 | 432 | 480 | 384 | 432 | 384 | 336 | 336 | 4800 | 1583.7 | 1583.78 | 1583.84 | 1583.9 | 1583.95 | 1584.02 | 1584.08 | 1584.14 | 1584.21 | 1584.28 | 1584.35 | 1584.43 | 1584.5 | 1584.58 | 1584.66 | 1584.74 | 1584.82 | 1584.89 | 1584.98 | 1585.08 | 1585.16 | 1585.25 | 1585.33 | 1585.4 | 1585.47
ОГПС | 2 | 360 | 216 | 288 | 216 | 288 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 432 | 288 | 360 | 360 | 360 | 288 | 360 | 360 | 360 | 360 | 288 | 360 | 216 | 360 | 7200 | 935.66 | 935.71 | 935.74 | 935.78 | 935.81 | 935.85 | 935.88 | 935.91 | 935.95 | 935.99 | 936.03 | 936.09 | 936.13 | 936.18 | 936.23 | 936.28 | 936.32 | 936.37 | 936.42 | 936.47 | 936.52 | 936.56 | 936.61 | 936.64 | 936.69
ОГПС | 3 | 384 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 288 | 432 | 384 | 480 | 480 | 432 | 432 | 432 | 528 | 432 | 384 | 480 | 528 | 480 | 480 | 432 | 384 | 384 | 4800 | 1765.68 | 1765.76 | 1765.83 | 1765.9 | 1765.97 | 1766.04 | 1766.11 | 1766.17 | 1766.26 | 1766.34 | 1766.44 | 1766.54 | 1766.63 | 1766.72 | 1766.81 | 1766.92 | 1767.01 | 1767.09 | 1767.19 | 1767.3 | 1767.4 | 1767.5 | 1767.59 | 1767.67 | 1767.75
ОГПС | 7 | 384 | 288 | 288 | 240 | 288 | 288 | 240 | 288 | 288 | 336 | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 | 336 | 288 | 336 | 384 | 336 | 336 | 336 | 288 | 336 | 4800 | 1392.51 | 1392.59 | 1392.65 | 1392.71 | 1392.76 | 1392.82 | 1392.88 | 1392.93 | 1392.99 | 1393.05 | 1393.12 | 1393.19 | 1393.25 | 1393.32 | 1393.39 | 1393.46 | 1393.53 | 1393.59 | 1393.66 | 1393.74 | 1393.81 | 1393.88 | 1393.95 | 1394.01 | 1394.08
ОРЛЭКС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155 | 59.155
Протон | 11 | 136.8 | 93.6 | 93.6 | 108 | 115.2 | 93.6 | 151.2 | 417.6 | 597.6 | 662.4 | 727.2 | 583.2 | 604.8 | 662.4 | 756 | 518.4 | 396 | 381.6 | 324 | 216 | 201.6 | 187.2 | 165.6 | 180 | 7200 | 3370.795 | 3370.814 | 3370.827 | 3370.84 | 3370.855 | 3370.871 | 3370.884 | 3370.905 | 3370.963 | 3371.046 | 3371.138 | 3371.239 | 3371.32 | 3371.404 | 3371.496 | 3371.601 | 3371.673 | 3371.728 | 3371.781 | 3371.826 | 3371.856 | 3371.884 | 3371.91 | 3371.933 | 3371.958
ТТУ | 12 | 57.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 50.4 | 43.2 | 57.6 | 57.6 | 64.8 | 64.8 | 72 | 50.4 | 64.8 | 57.6 | 72 | 50.4 | 50.4 | 72 | 64.8 | 57.6 | 50.4 | 57.6 | 43.2 | 50.4 | 7200 | 657.001 | 657.009 | 657.015 | 657.021 | 657.027 | 657.034 | 657.04 | 657.048 | 657.056 | 657.065 | 657.074 | 657.084 | 657.091 | 657.1 | 657.108 | 657.118 | 657.125 | 657.132 | 657.142 | 657.151 | 657.159 | 657.166 | 657.174 | 657.18 | 657.187
ОГПС | 15 | 288 | 14.7762 | 22.1655 | 22.1661 | 22.167 | 14.7786 | 22.1688 | 22.1694 | 22.1703 | 22.1712 | 29.5628 | 288 | 144 | 216 | 216 | 216 | 144 | 216 | 216 | 216 | 216 | 288 | 216 | 288 | 7200 | 738.81 | 738.85 | 738.87 | 738.9 | 738.93 | 738.96 | 738.98 | 739.01 | 739.04 | 739.07 | 739.1 | 739.14 | 739.17 | 739.21 | 739.25 | 739.29 | 739.32 | 739.36 | 739.4 | 739.44 | 739.48 | 739.52 | 739.56 | 739.59 | 739.62
Фид |  |  |  |  | 1205.3661 | [5 empty] | 2189.3712 | [11 empty] | 2044.8 |  | 1934.4
НБ |  |  |  |  | 234.6339 | [5 empty] | 330.6288 | [11 empty] | -64.8
| Т-1 10 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 600 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 900 | 300 | 600 | 30000 | 529.15 | 529.17 | 529.19 | 529.2 | 529.22 | 529.23 | 529.25 | 529.26 | 529.28 | 529.31 | 529.34 | 529.38 | 529.4 | 529.44 | 529.47 | 529.5 | 529.53 | 529.55 | 529.58 | 529.6 | 529.62 | 529.64 | 529.67 | 529.68 | 529.7
ОРЛЭКС | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 150 | 234 | 288 | 300 | 252 | 282 | 288 | 342 | 240 | 96 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6000 | 831.846 | 831.848 | 831.848 | 831.849 | 831.85 | 831.851 | 831.852 | 831.852 | 831.877 | 831.916 | 831.964 | 832.014 | 832.056 | 832.103 | 832.151 | 832.208 | 832.248 | 832.264 | 832.274 | 832.275 | 832.276 | 832.277 | 832.278 | 832.279 | 832.28
ОГПС | 14 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 80 | 4000 | 609.78 | 609.8 | 609.81 | 609.82 | 609.83 | 609.83 | 609.84 | 609.85 | 609.87 | 609.89 | 609.91 | 609.94 | 609.96 | 609.98 | 610.01 | 610.03 | 610.06 | 610.08 | 610.11 | 610.14 | 610.17 | 610.2 | 610.23 | 610.24 | 610.26
СевРЭС | 16 | 600 | 440 | 400 | 400 | 440 | 360 | 400 | 440 | 440 | 560 | 600 | 480 | 560 | 520 | 600 | 520 | 440 | 560 | 520 | 520 | 520 | 560 | 440 | 480 | 4000 | 2769.82 | 2769.97 | 2770.08 | 2770.18 | 2770.28 | 2770.39 | 2770.48 | 2770.58 | 2770.69 | 2770.8 | 2770.94 | 2771.09 | 2771.21 | 2771.35 | 2771.48 | 2771.63 | 2771.76 | 2771.87 | 2772.01 | 2772.14 | 2772.27 | 2772.4 | 2772.54 | 2772.65 | 2772.77
[5 empty] | 446 | 154 |  |  |  | 754 | 146 | [11 empty] | 686 | 214
| Т-2 10 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 30000 | 480.85 | 480.87 | 480.88 | 480.89 | 480.9 | 480.91 | 480.92 | 480.93 | 480.94 | 480.95 | 480.97 | 480.98 | 481 | 481.01 | 481.03 | 481.04 | 481.06 | 481.07 | 481.08 | 481.1 | 481.12 | 481.13 | 481.14 | 481.15 | 481.17
ОРЛЭКС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982 | 1416.982
СевРЭС | 6 | 480 | 240 | 300 | 300 | 360 | 240 | 300 | 300 | 360 | 360 | 420 | 360 | 360 | 420 | 420 | 91.161 | 91.1658 | 360 | 360 | 420 | 420 | 360 | 360 | 660 | 6000 | 1519.35 | 1519.43 | 1519.47 | 1519.52 | 1519.57 | 1519.63 | 1519.67 | 1519.72 | 1519.77 | 1519.83 | 1519.89 | 1519.96 | 1520.02 | 1520.08 | 1520.15 | 1520.22 | 1520.28 | 1520.34 | 1520.4 | 1520.47 | 1520.54 | 1520.6 | 1520.66 | 1520.71 | 1520.77
ОГПС | 8 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 120 | 0 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 4000 | 398.76 | 398.77 | 398.78 | 398.78 | 398.79 | 398.79 | 398.8 | 398.8 | 398.81 | 398.81 | 398.83 | 398.86 | 398.86 | 398.88 | 398.89 | 398.91 | 398.92 | 398.94 | 398.95 | 398.97 | 398.98 | 398.99 | 399.01 | 399.02 | 399.03
| Фид |  |  |  | 340 | [5 empty] | 440 | [11 empty] | 440
| НБ |  |  |  | -340 | [5 empty] | 160 | [11 empty] | -140
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.