## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1260 | 1080 | 1260 | 1260 | 1260 | 1800 | 1440 | 1980 | 2520 | 2340 | 2700 | 2520 | 2700 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2340 | 2340 | 2160 | 1980 | 1800 | 1800 | 1440 | 18000 | 4612.12 | 4612.19 | 4612.25 | 4612.32 | 4612.39 | 4612.46 | 4612.56 | 4612.64 | 4612.75 | 4612.89 | 4613.02 | 4613.17 | 4613.31 | 4613.46 | 4613.6 | 4613.74 | 4613.88 | 4614.02 | 4614.15 | 4614.28 | 4614.4 | 4614.51 | 4614.61 | 4614.71 | 4614.79
ОГПС | 1б | 684 | 576 | 576 | 576 | 504 | 900 | 612 | 900 | 1116 | 1116 | 1224 | 1224 | 1188 | 1116 | 1152 | 1116 | 1260 | 1332 | 1296 | 1260 | 1152 | 1080 | 936 | 792 | 3600 | 146.53 | 146.72 | 146.88 | 147.04 | 147.2 | 147.34 | 147.59 | 147.76 | 148.01 | 148.32 | 148.63 | 148.97 | 149.31 | 149.64 | 149.95 | 150.27 | 150.58 | 150.93 | 151.3 | 151.66 | 152.01 | 152.33 | 152.63 | 152.89 | 153.11
ООО Механик | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89
ВИПС | 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86
Протон | 4а | 720 | 720 | 792 | 792 | 648 | 936 | 720 | 1080 | 1368 | 1224 | 1440 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1368 | 1008 | 1440 | 1080 | 936 | 864 | 864 | 864 | 792 | 7200 | 47.63 | 47.73 | 47.83 | 47.94 | 48.05 | 48.14 | 48.27 | 48.37 | 48.52 | 48.71 | 48.88 | 49.08 | 49.29 | 49.5 | 49.71 | 49.92 | 50.11 | 50.25 | 50.45 | 50.6 | 50.73 | 50.85 | 50.97 | 51.09 | 51.2
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22
фид |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 2340 | [11 empty] | 1944
НБ |  |  |  |  | -108 | [5 empty] | 1.944e-09 | [11 empty] | -144
| Т-2 6 | 3060 | 2700 | 3240 | 2880 | 3060 | 4500 | 3600 | 5400 | 7380 | 6660 | 9000 | 5580 | 7380 | 6480 | 7020 | 6480 | 7200 | 6480 | 6660 | 6300 | 5580 | 5040 | 4860 | 3960 | 18000 | 13222.34 | 13222.51 | 13222.66 | 13222.84 | 13223 | 13223.17 | 13223.42 | 13223.62 | 13223.92 | 13224.33 | 13224.7 | 13225.2 | 13225.51 | 13225.92 | 13226.28 | 13226.67 | 13227.03 | 13227.43 | 13227.79 | 13228.16 | 13228.51 | 13228.82 | 13229.1 | 13229.37 | 13229.59
ОГПС | 1 | 672 | 624 | 672 | 624 | 576 | 864 | 720 | 912 | 1008 | 960 | 1008 | 1008 | 960 | 912 | 1008 | 960 | 1104 | 1296 | 1344 | 1344 | 1296 | 1200 | 1056 | 912 | 4800 | 111.72 | 111.86 | 111.99 | 112.13 | 112.26 | 112.38 | 112.56 | 112.71 | 112.9 | 113.11 | 113.31 | 113.52 | 113.73 | 113.93 | 114.12 | 114.33 | 114.53 | 114.76 | 115.03 | 115.31 | 115.59 | 115.86 | 116.11 | 116.33 | 116.52
ОГПС | 2 | 504 | 504 | 432 | 432 | 432 | 576 | 432 | 576 | 864 | 864 | 1008 | 1008 | 1008 | 936 | 936 | 936 | 1080 | 1008 | 1008 | 936 | 792 | 720 | 720 | 576 | 7200 | 59.7 | 59.77 | 59.84 | 59.9 | 59.96 | 60.02 | 60.1 | 60.16 | 60.24 | 60.36 | 60.48 | 60.62 | 60.76 | 60.9 | 61.03 | 61.16 | 61.29 | 61.44 | 61.58 | 61.72 | 61.85 | 61.96 | 62.06 | 62.16 | 62.24
ОГПС | 3 | 528 | 480 | 528 | 480 | 480 | 720 | 480 | 816 | 1104 | 1152 | 1248 | 1440 | 960 | 1104 | 1104 | 1104 | 1152 | 1152 | 1152 | 1056 | 912 | 864 | 768 | 624 | 4800 | 98.4 | 98.51 | 98.61 | 98.72 | 98.82 | 98.92 | 99.07 | 99.17 | 99.34 | 99.57 | 99.81 | 100.07 | 100.37 | 100.57 | 100.8 | 101.03 | 101.26 | 101.5 | 101.74 | 101.98 | 102.2 | 102.39 | 102.57 | 102.73 | 102.86
ОГПС | 7 | 480 | 432 | 432 | 432 | 384 | 624 | 480 | 720 | 864 | 816 | 864 | 768 | 816 | 720 | 720 | 720 | 816 | 864 | 912 | 912 | 864 | 768 | 720 | 576 | 4800 | 81.92 | 82.02 | 82.11 | 82.2 | 82.29 | 82.37 | 82.5 | 82.6 | 82.75 | 82.93 | 83.1 | 83.28 | 83.44 | 83.61 | 83.76 | 83.91 | 84.06 | 84.23 | 84.41 | 84.6 | 84.79 | 84.97 | 85.13 | 85.28 | 85.4
ООО Механик | 10 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 240 | 120 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 360 | 480 | 480 | 240 | 360 | 240 | 120 | 240 | 120 | 12000 | 15.38 | 15.39 | 15.4 | 15.42 | 15.43 | 15.45 | 15.47 | 15.48 | 15.5 | 15.53 | 15.56 | 15.6 | 15.64 | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.79 | 15.83 | 15.87 | 15.89 | 15.92 | 15.94 | 15.95 | 15.97 | 15.98
Протон | 11 | 576 | 504 | 576 | 576 | 504 | 792 | 576 | 1224 | 2016 | 1872 | 2016 | 1944 | 1872 | 1800 | 1944 | 1656 | 1512 | 1080 | 1008 | 792 | 720 | 648 | 576 | 504 | 7200 | 73.09 | 73.17 | 73.24 | 73.32 | 73.4 | 73.47 | 73.58 | 73.66 | 73.83 | 74.11 | 74.37 | 74.65 | 74.92 | 75.18 | 75.43 | 75.7 | 75.93 | 76.14 | 76.29 | 76.43 | 76.54 | 76.64 | 76.73 | 76.81 | 76.88
ТТУ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 144 | 216 | 144 | 216 | 216 | 216 | 144 | 216 | 144 | 144 | 216 | 144 | 144 | 72 | 144 | 72 | 72 | 7200 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.79 | 11.81 | 11.84 | 11.86 | 11.89 | 11.92 | 11.95 | 11.97 | 12 | 12.02 | 12.04 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.12 | 12.14 | 12.15 | 12.16
ОГПС | 15 | 432 | 360 | 432 | 360 | 360 | 576 | 504 | 648 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 648 | 648 | 720 | 792 | 864 | 864 | 936 | 792 | 792 | 648 | 576 | 7200 | 50.45 | 50.51 | 50.56 | 50.62 | 50.67 | 50.72 | 50.8 | 50.87 | 50.96 | 51.06 | 51.16 | 51.26 | 51.36 | 51.46 | 51.55 | 51.64 | 51.74 | 51.85 | 51.97 | 52.09 | 52.22 | 52.33 | 52.44 | 52.53 | 52.61
Фид |  |  |  |  | 3024 | [5 empty] | 6888 | [11 empty] | 5256
НБ |  |  |  |  | -144 | [5 empty] | -228 | [11 empty] | -216
| Т-1 10 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2700 | 2700 | 3000 | 2700 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 30000 | 2736.43 | 2736.49 | 2736.54 | 2736.59 | 2736.65 | 2736.7 | 2736.77 | 2736.82 | 2736.89 | 2736.96 | 2737.04 | 2737.11 | 2737.19 | 2737.27 | 2737.34 | 2737.42 | 2737.49 | 2737.58 | 2737.67 | 2737.77 | 2737.86 | 2737.95 | 2738.03 | 2738.11 | 2738.18
Строй парк | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12.88 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92
ОГПС | 14 | 600 | 520 | 600 | 560 | 520 | 800 | 600 | 800 | 920 | 800 | 880 | 880 | 880 | 840 | 840 | 920 | 1000 | 1120 | 1240 | 1240 | 1200 | 1080 | 1000 | 800 | 4000 | 122.29 | 122.44 | 122.57 | 122.72 | 122.86 | 122.99 | 123.19 | 123.34 | 123.54 | 123.77 | 123.97 | 124.19 | 124.41 | 124.63 | 124.84 | 125.05 | 125.28 | 125.53 | 125.81 | 126.12 | 126.43 | 126.73 | 127 | 127.25 | 127.45
СевРЭС | 16 | 960 | 840 | 1080 | 960 | 960 | 1360 | 920 | 1240 | 1400 | 1320 | 1480 | 1400 | 1440 | 1360 | 1520 | 1400 | 1520 | 1600 | 1680 | 1600 | 1520 | 1400 | 1360 | 1240 | 4000 | 11109.16 | 11109.4 | 11109.61 | 11109.88 | 11110.12 | 11110.36 | 11110.7 | 11110.93 | 11111.24 | 11111.59 | 11111.92 | 11112.29 | 11112.64 | 11113 | 11113.34 | 11113.72 | 11114.07 | 11114.45 | 11114.85 | 11115.27 | 11115.67 | 11116.05 | 11116.4 | 11116.74 | 11117.05
[5 empty] | 1520 | 280 |  |  |  |  | 2120 | 280 | [10 empty] | 2480 | -80
| Т-2 10 | 1500 | 1200 | 1800 | 1200 | 1500 | 2100 | 1200 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 2100 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2400 | 2700 | 2700 | 2100 | 2400 | 1800 | 1800 | 30000 | 2223.02 | 2223.07 | 2223.11 | 2223.17 | 2223.21 | 2223.26 | 2223.33 | 2223.37 | 2223.44 | 2223.52 | 2223.6 | 2223.67 | 2223.74 | 2223.82 | 2223.89 | 2223.96 | 2224.03 | 2224.12 | 2224.2 | 2224.29 | 2224.38 | 2224.45 | 2224.53 | 2224.59 | 2224.65
Строй парк | 1 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 200 | 120 | 280 | 640 | 840 | 520 | 680 | 760 | 640 | 720 | 640 | 520 | 480 | 440 | 360 | 320 | 280 | 200 | 200 | 4000 | 36.39 | 36.42 | 36.45 | 36.48 | 36.52 | 36.55 | 36.6 | 36.63 | 36.7 | 36.86 | 37.07 | 37.2 | 37.37 | 37.56 | 37.72 | 37.9 | 38.06 | 38.19 | 38.31 | 38.42 | 38.51 | 38.59 | 38.66 | 38.71 | 38.76
СевРЭС | 6 | 900 | 840 | 960 | 900 | 900 | 1200 | 840 | 1020 | 1200 | 1020 | 780 | 840 | 840 | 720 | 840 | 780 | 1260 | 1380 | 1380 | 1440 | 1260 | 1260 | 1200 | 1080 | 6000 | 6464.34 | 6464.49 | 6464.63 | 6464.79 | 6464.94 | 6465.09 | 6465.29 | 6465.43 | 6465.6 | 6465.8 | 6465.97 | 6466.1 | 6466.24 | 6466.38 | 6466.5 | 6466.64 | 6466.77 | 6466.98 | 6467.21 | 6467.44 | 6467.68 | 6467.89 | 6468.1 | 6468.3 | 6468.48
ОГПС | 8 | 440 | 360 | 440 | 400 | 400 | 560 | 480 | 560 | 680 | 640 | 720 | 680 | 720 | 640 | 680 | 640 | 720 | 760 | 800 | 800 | 720 | 680 | 600 | 520 | 4000 | 84.98 | 85.09 | 85.18 | 85.29 | 85.39 | 85.49 | 85.63 | 85.75 | 85.89 | 86.06 | 86.22 | 86.4 | 86.57 | 86.75 | 86.91 | 87.08 | 87.24 | 87.42 | 87.61 | 87.81 | 88.01 | 88.19 | 88.36 | 88.51 | 88.64
| Фид |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 2500 | [11 empty] | 2220
| НБ |  |  |  | -260 | [5 empty] | -100 | [11 empty] | 180
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 720 | 540 | 720 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1080 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 720 | 720 | 720 | 540 | 540 | 720 | 18000 | 1924.22 | 1924.25 | 1924.28 | 1924.31 | 1924.34 | 1924.37 | 1924.41 | 1924.44 | 1924.48 | 1924.53 | 1924.58 | 1924.63 | 1924.68 | 1924.74 | 1924.79 | 1924.84 | 1924.89 | 1924.94 | 1924.99 | 1925.03 | 1925.07 | 1925.11 | 1925.14 | 1925.17 | 1925.21
ОГПС | 1б | 252 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 180 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 288 | 288 | 324 | 288 | 324 | 324 | 288 | 324 | 252 | 252 | 252 | 216 | 3600 | 41.98 | 42.05 | 42.11 | 42.17 | 42.23 | 42.3 | 42.37 | 42.42 | 42.49 | 42.57 | 42.65 | 42.74 | 42.83 | 42.91 | 42.99 | 43.08 | 43.16 | 43.25 | 43.34 | 43.42 | 43.51 | 43.58 | 43.65 | 43.72 | 43.78
ОРЛЭКС | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
ВИПС | 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
Протон | 4а | 360 | 360 | 360 | 432 | 288 | 504 | 288 | 648 | 432 | 576 | 720 | 720 | 648 | 720 | 648 | 648 | 576 | 576 | 504 | 504 | 360 | 432 | 360 | 360 | 7200 | 20.91 | 20.96 | 21.01 | 21.06 | 21.12 | 21.16 | 21.23 | 21.27 | 21.36 | 21.42 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.79 | 21.89 | 21.98 | 22.07 | 22.15 | 22.23 | 22.3 | 22.37 | 22.42 | 22.48 | 22.53 | 22.58
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
фид |  |  |  |  | 648 | [5 empty] | 864 | [11 empty] | 684
НБ |  |  |  |  | -108 | [5 empty] | 36 | [11 empty] | -144
| Т-2 6 | 720 | 1620 | 1440 | 1440 | 1260 | 1800 | 1260 | 1980 | 2520 | 2340 | 2700 | 2520 | 2520 | 2340 | 2520 | 2160 | 2340 | 1980 | 1980 | 1800 | 1620 | 1620 | 1440 | 1440 | 18000 | 5525.31 | 5525.35 | 5525.44 | 5525.52 | 5525.6 | 5525.67 | 5525.77 | 5525.84 | 5525.95 | 5526.09 | 5526.22 | 5526.37 | 5526.51 | 5526.65 | 5526.78 | 5526.92 | 5527.04 | 5527.17 | 5527.28 | 5527.39 | 5527.49 | 5527.58 | 5527.67 | 5527.75 | 5527.83
ОГПС | 1 | 288 | 192 | 288 | 240 | 240 | 288 | 192 | 288 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 384 | 336 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 4800 | 34.79 | 34.85 | 34.89 | 34.95 | 35 | 35.05 | 35.11 | 35.15 | 35.21 | 35.27 | 35.34 | 35.4 | 35.47 | 35.54 | 35.6 | 35.67 | 35.73 | 35.8 | 35.88 | 35.95 | 36.01 | 36.07 | 36.13 | 36.19 | 36.25
ОГПС | 2 | 216 | 144 | 216 | 216 | 144 | 288 | 144 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 216 | 288 | 288 | 288 | 216 | 288 | 216 | 216 | 216 | 144 | 7200 | 18.04 | 18.07 | 18.09 | 18.12 | 18.15 | 18.17 | 18.21 | 18.23 | 18.26 | 18.29 | 18.33 | 18.37 | 18.41 | 18.45 | 18.49 | 18.52 | 18.56 | 18.6 | 18.64 | 18.67 | 18.71 | 18.74 | 18.77 | 18.8 | 18.82
ОГПС | 3 | 240 | 192 | 240 | 240 | 192 | 336 | 192 | 240 | 288 | 336 | 336 | 336 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 | 288 | 288 | 240 | 288 | 240 | 4800 | 32.6 | 32.65 | 32.69 | 32.74 | 32.79 | 32.83 | 32.9 | 32.94 | 32.99 | 33.05 | 33.12 | 33.19 | 33.26 | 33.33 | 33.39 | 33.46 | 33.52 | 33.59 | 33.66 | 33.73 | 33.79 | 33.85 | 33.9 | 33.96 | 34.01
ОГПС | 7 | 192 | 192 | 240 | 192 | 240 | 240 | 192 | 240 | 240 | 288 | 336 | 288 | 288 | 240 | 288 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288 | 192 | 240 | 240 | 240 | 4800 | 29.51 | 29.55 | 29.59 | 29.64 | 29.68 | 29.73 | 29.78 | 29.82 | 29.87 | 29.92 | 29.98 | 30.05 | 30.11 | 30.17 | 30.22 | 30.28 | 30.33 | 30.39 | 30.45 | 30.51 | 30.57 | 30.61 | 30.66 | 30.71 | 30.76
ОРЛЭКС | 10 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 12000 | 4.12 | 4.13 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.2 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.31 | 4.31
Протон | 11 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 360 | 216 | 576 | 864 | 864 | 936 | 864 | 864 | 864 | 864 | 648 | 576 | 432 | 360 | 360 | 216 | 288 | 216 | 216 | 7200 | 30.51 | 30.54 | 30.57 | 30.6 | 30.63 | 30.66 | 30.71 | 30.74 | 30.82 | 30.94 | 31.06 | 31.19 | 31.31 | 31.43 | 31.55 | 31.67 | 31.76 | 31.84 | 31.9 | 31.95 | 32 | 32.03 | 32.07 | 32.1 | 32.13
ТТУ | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 7200 | 4.76 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.81 | 4.82 | 4.83 | 4.84 | 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.88 | 4.89 | 4.9 | 4.92 | 4.93 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 4.98
ОГПС | 15 | 144 | 0.3158 | 0.4743 | 0.3166 | 0.3172 | 0.4764 | 0.318 | 0.4779 | 0.4785 | 0.4794 | 0.4803 | 144 | 144 | 216 | 144 | 144 | 216 | 144 | 216 | 216 | 216 | 216 | 288 | 216 | 7200 | 15.79 | 15.81 | 15.83 | 15.86 | 15.88 | 15.9 | 15.93 | 15.95 | 15.98 | 16.01 | 16.04 | 16.07 | 16.11 | 16.14 | 16.17 | 16.2 | 16.24 | 16.27 | 16.31 | 16.34 | 16.37 | 16.4 | 16.43 | 16.45 | 16.48
Фид |  |  |  |  | 1224.3166 | [5 empty] | 2304.4794 | [11 empty] | 1680 |  | 1416
НБ |  |  |  |  | 215.6834 | [5 empty] | 35.5206 | [11 empty] | -60
| Т-1 10 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 30000 | 855.1 | 855.11 | 855.12 | 855.13 | 855.15 | 855.16 | 855.17 | 855.19 | 855.2 | 855.22 | 855.23 | 855.24 | 855.26 | 855.27 | 855.29 | 855.3 | 855.32 | 855.33 | 855.35 | 855.37 | 855.38 | 855.4 | 855.41 | 855.42 | 855.43
ОРЛЭКС | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
ОГПС | 14 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 160 | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 4000 | 11 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.06 | 11.07 | 11.11 | 11.14 | 11.16 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.26 | 11.28 | 11.3 | 11.33 | 11.35 | 11.38 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | 11.44 | 11.45
СевРЭС | 16 | 280 | 320 | 360 | 320 | 320 | 440 | 280 | 320 | 360 | 320 | 360 | 400 | 1160 | -640 | 600 | 360 | 360 | 440 | 400 | 400 | 360 | 360 | -40 | 760 | 4000 | 4658.62 | 4658.69 | 4658.77 | 4658.86 | 4658.94 | 4659.02 | 4659.13 | 4659.2 | 4659.28 | 4659.37 | 4659.45 | 4659.54 | 4659.64 | 4659.93 | 4659.77 | 4659.92 | 4660.01 | 4660.1 | 4660.21 | 4660.31 | 4660.41 | 4660.5 | 4660.59 | 4660.58 | 4660.77
[5 empty] | 360 | 240 |  |  |  | 480 | 120 | [11 empty] | 400 | -100
| Т-2 10 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 30000 | 799.53 | 799.54 | 799.55 | 799.56 | 799.56 | 799.57 | 799.58 | 799.59 | 799.6 | 799.62 | 799.64 | 799.66 | 799.68 | 799.71 | 799.72 | 799.74 | 799.76 | 799.78 | 799.79 | 799.81 | 799.82 | 799.84 | 799.85 | 799.86 | 799.87
ОРЛЭКС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280 | 320 | 320 | 280 | 320 | 280 | 320 | 240 | 160 | 120 | 120 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 4000 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.75 | 1.83 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06
СевРЭС | 6 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 109.9732 | 164.9622 | 360 | 360 | 300 | 360 | 300 | 300 | 540 | 6000 | 2749.33 | 2749.37 | 2749.41 | 2749.46 | 2749.5 | 2749.54 | 2749.6 | 2749.64 | 2749.68 | 2749.73 | 2749.78 | 2749.82 | 2749.87 | 2749.91 | 2749.95 | 2749.99 | 2750.03 | 2750.09 | 2750.15 | 2750.2 | 2750.26 | 2750.31 | 2750.36 | 2750.4 | 2750.45
ОГПС | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.5 | 3.51 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58
| Фид |  |  |  | 240 | [5 empty] | 660 | [11 empty] | 380
| НБ |  |  |  | -240 | [5 empty] | -60 | [11 empty] | -80
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.