## Лист1
Контрольные измерения значений
передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения
|  |  |  | 19 декабря | 2018 года.
|  | 4-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00 |  |  | положе
Наименование | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | ние | Основной потребитель
ПС | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | РПН, ПБВ | подключенный к ВЛ 6(10) кВ
присоединение | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | 110/35
ПС Приборная 110/10/6 кВ
Шины 110кВ
1Т
2Т
шины 10 кВ
1Т | 1.8 | 0.6 | 10.2 | 20 | 2.4 | 0.6 | 10.3 | 20 | 2.7 | 0.6 | 10.3 | 20
ф.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ООО "Строй Парк"
ф.14 | 0.56 | 0.04 |  | 30 | 0.92 | 0.12 |  | 50 | 1.12 | 0.08 |  | 60 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.16 | 0.96 | 0.32 |  | 58 | 1.4 | 0.36 |  | 70 | 1.6 | 0.44 |  | 80 |  | Сев.РЭС
2Т | 1.2 | 0 | 10.2 | 20 | 2.4 | 0.6 | 10.3 | 30 | 2.4 | 0.3 | 10.4 | 20
ф.1 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.64 | 0.28 |  | 0 | 0.48 | 0.12 |  | 0 |  | ООО "Строй Парк"
ф.6 | 0.9 | 0.24 |  | 50 | 1.2 | 0.3 |  | 60 | 1.38 | 0.36 |  | 55 |  | филиал" МРСК Центра"-"Орелэнерго"
ф.8 | 0.4 | 0 |  | 20 | 0.68 | 0.04 |  | 40 | 0.76 | 0.04 |  | 40 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
Ширны 6 кВ
1Т | 1.26 | 0.54 | 6.15 | 50 | 2.52 | 0.9 | 6.05 | 290 | 2.34 | 0.9 | 6.05 | 250
ф.1б | 0.576 | 0.216 |  | 70 | 1.116 | 0.288 |  | 115 | 1.332 | 0.324 |  | 120 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.1а | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ООО "Строй Парк"
ф.2а-рез.
ф.3а | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Академия ФСО России
ф.4а | 0.792 | 0.432 |  | 50 | 1.368 | 0.432 |  | 110 | 1.44 | 0.576 |  | 100 |  | АО "Протон"
ф.5а | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | МУП ТТП
2Т | 2.8 | 1.44 | 6.15 | 320 | 7.38 | 2.52 | 6.05 | 700 | 6.48 | 1.98 | 6.05 | 650
ф.1 | 0.624 | 0.24 |  | 60 | 1.008 | 0.288 |  | 100 | 1.296 | 0.384 |  | 120 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.2 | 0.432 | 0.216 |  | 50 | 0.864 | 0.216 |  | 80 | 1.008 | 0.288 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.3 | 0.48 | 0.24 |  | 80 | 1.104 | 0.288 |  | 110 | 1.152 | 0.336 |  | 120 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.7 | 0.432 | 0.192 |  | 50 | 0.864 | 0.24 |  | 80 | 0.864 | 0.288 |  | 90 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.9-рез.
ф.10 | 0.12 | 0.12 |  | 10 | 0.36 | 0.12 |  | 10 | 0.48 | 0.12 |  | 10 |  | ООО "Механик"
ф.11 | 0.576 | 0.216 |  | 50 | 2.016 | 0.864 |  | 180 | 1.08 | 0.432 |  | 100 |  | АО "Протон"
ф.12 | 0 | 0 |  | 10 | 0.216 | 0.072 |  | 10 | 0.216 | 0.072 |  | 10 |  | МУП ТТП
ф.15 | 0.36 | 0 |  | 50 | 0.72 | 0 |  | 80 | 0.864 | 0.144 |  | 90 |  | ОАО "Орелоблэнерго"