Памятка 
на подключение к сетям водоснабжения и канализации

I этап. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

1. Для оформления документации на подключение к сетям водоснабжения и канализации необходимо написать заявление на получение технических условий и заключение договорных отношений на расчеты за полученную холодную воду и сброшенные сточные воды.

2. Через 10-15 дней обратиться в отдел главного энергетика АО «Протон» о готовности технических условий и договора на энергоснабжение по телефону: 498-550, 498-570.

II этап. СОГЛАСОВАНИЕ

3. Проектную документацию согласовать с АО «Протон».

III этап. СТРОИТЕЛЬСВО.

4. После согласования проектной документации своими силами и средствами произвести монтаж сетей водоснабжения и канализации.

IV этап. ПРИЁМКА.

5. После завершения строительства сетей (до врезки) вызвать представителей АО «Протон» на окончательную приемку сетей в эксплуатацию по телефону 498-550, 498-570 (ОГЭ).

6. Оформить выполнение присоединения (врезки) построенных сетей.

Для этого обратиться в отдел главного энергетика АО «Протон». При себе иметь документы: согласованный рабочий проект, акт разграничения, подписанный договор на энергоснабжение.

Присоединение построенных сетей (врезка) выполняются только специалистами АО «Протон».

До выполнения присоединения водопровода должны быть выполнены: устройство канализации (выгреба), установка узла учета воды (счетчика) и промывки проложенных сетей водопровода (согласно СНиП 3.05.04-85 п.7.43).

До выполнения присоединения канализации (при наличии ранее подключенного водопровода) должны быть выполнена установка и сдача в эксплуатацию узла учета воды (счетчика).

7. После выполнения присоединения сетей вызвать представителя АО «Протон» на приемку узла учета воды (в течение 3-х дней после врезки) – отдел главного энергетика (тел. для справок 498-550, 498-570).